## 仕訳書
【総 括】工 事 費 仕 訳 書
| 工 事 名 | 沖縄県芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事
構 造
| 面 積 |  | ㎡
金 額
工 事 別 内 訳
NO. | 工 事 別 |  |  | 金 額 | ％ | 備 考
1 | 建築工事
2 | 機械工事
3 | 電気工事
合 計
≠

## 仕訳書（建築）
工 事 費 仕 訳 書
| 工 事 名 | 沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事（建築） |  |  |  |  | （建築）
構 造
| 面 積 |  | ㎡
金 額
工 事 別 内 訳
NO. | 工 事 別 |  |  | 金 額 | ％ | 備 考
1 | 直接仮設工事
2 | 内装改修工事
3 | 建具改修工事
4 | その他改修工事
5 | 撤去工事
6 | 発生材処分費
合 計

## 内訳書（建築）
内 訳 書
沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事（建築）
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 |  | 直接仮設工事
|  | 墨出し（内部改修） | 個別改修 |  | 120 | ㎡
|  | 墨出し（内部改修） | 複合改修 |  | 14.8 | ㎡
|  | 養生（内部改修） | 個別改修 |  | 120 | ㎡
|  | 養生（内部改修） | 複合改修 |  | 14.8 | ㎡
整理清掃後片付け
|  | （内部改修） | 個別改修 |  | 120 | ㎡
整理清掃後片付け
|  | （内部改修） | 複合改修 |  | 14.8 | ㎡
|  | 内部仕上足場 | 階高4.0ｍ以下
|  | （内部改修） | 脚立足場 一般 |  | 14.8 | ㎡
合計
内 訳 書
沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事（建築）
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 |  | 内装改修工事 | [5 empty] | 0
| 1 | 【床】
|  | 溶接金網 |  |  | 2.9 | ㎡
|  | ビニル床シート | 防滑性 厚2.0 |  | 115 | ㎡
|  | 床モルタル塗り | 金ごて モルタル仕上げ 厚25 |  | 19.8 | ㎡
|  | 床モルタル塗り | 金ごて モルタル仕上げ 厚50 |  | 8.4 | ㎡
|  | 床モルタル塗り | 金ごて モルタル仕上げ 厚30 |  | 49 | ㎡
|  | 床モルタル塗り | 金ごて モルタル仕上げ 厚60 |  | 37.7 | ㎡
1小計
| 2 | 【壁】
けい酸
|  | カルシウム板張り | 厚6㎜ |  | 37.5 | ㎡
ライニング壁
|  | 軽量鉄骨壁下地 | 50形 ＠450 下地張りあり |  | 4 | ㎡
ライニング
|  | けい酸カルシウム板張り | 厚6㎜ |  | 4 | ㎡
ライニング壁
|  | 耐水合板 | ｔ12 |  | 4 | ㎡
2小計
|  | 合計 | 1小計＋2小計
内 訳 書
沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事（建築）
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 建具改修工事 | [6 empty] | 0
| 1 | 【トイレブース工事】 | [5 empty] | 0
| 2 | 【金属製建具】 | [5 empty] | 0
|  | 合計 | [5 empty] | 0
内 訳 書
沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事（建築）
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 建具改修工事-1 | [6 empty] | 0
| 1 | 【トイレブース工事】
新設トイレブース
1階女子トイレ
|  | 1-1/新TB | 4,325×1,235 |  | 1 | か所
1階男子トイレ
|  | 1-2/新TB | 4,475×1,235/380 |  | 1 | か所
2階女子トイレ
|  | 2-1/新TB | 4,325×1,235 |  | 1 | か所
2階男子トイレ
|  | 2-2/新TB | 4,305×1,235/435 |  | 1 | か所
2階兼用トイレ
|  | 2-3/新TD | 600×1900（ドアのみ） |  | 1 | か所
2階女子トイレ（職員）、男子トイレ（職員）
|  | 2-1/新TD | 600×1900（ドアのみ） |  | 3 | か所
2階女子トイレ（職員）
|  | 2-2/新TD | 550×1900（ドアのみ） |  | 2 | か所
3階女子トイレ
|  | 3-1/新TB | 4,325×1,235 |  | 1 | か所
3階男子トイレ
|  | 3-2/新TB | 4,305×1,235/390 |  | 1 | か所
1-3/新TB
|  | 新設トイレブース | 750×1,900 |  | 1 | か所
合計
内 訳 書
沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事（建築）
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 建具改修工事-2 | [6 empty] | 0
| 2 | 【金属製建具】
| ア | 男女多目的トイレ建具
1-1/新AD
|  | アルミ製片引き戸 | 1,775×2,000 |  | 2 | か所
|  | 運搬費 |  |  | 1 | 式
|  | 取付調整費 |  |  | 1 | 式
|  | 法定福利費 |  |  | 1 | 式
アルミ建具の計
建具周囲
|  | モルタル充填 | 内部建具 |  | 9.8 | m
【ガラス工事】
|  | 型板ガラス | 4㎜ 2.18㎡以下 特寸 |  | 0.2 | ㎡
片面5×5程度 バックアップ材共
|  | ガラスとめシーリング | シリコーン系 1成分形 |  | 3.6 | ｍ
|  | ガラス清掃 |  |  | 0.2 | ㎡
【ガラス工事】の計
アルミ製建具の計＋建具周囲モルタル充填＋
| ア | 小計 | ガラス工事の計
| イ | B1階ポンプ室建具改修
鋼製ドア工事
| 1/新SD |  | 特定防火設備
| 鋼製親子開きフラッシュ戸 |  | W1,200×H2,000 |  | 1 | か所
|  | 取付工事費 |  |  | 1 | 式
|  | 金具現場取付費 |  |  | 1 | 式
|  | 運搬費 |  |  | 1 | 式
|  | 諸経費 |  |  | 1 | 式
|  | 設計費 |  |  | 1 | 式
|  | 法定福利費 |  |  | 1 | 式
鋼製ドア工事の計
建具周囲防水
|  | モルタル充填 | 外部建具 |  | 6.4 | ｍ
|  | 建具周囲シーリング | 外部 | MS-2 | 6.4 | ｍ
鋼製ドア工事の計＋建具周囲モルタル充填＋
| イ | 小計 | 建具周囲シーリング
|  | 合計 | ア小計＋イ小計
内 訳 書
沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事（建築）
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 |  | その他改修工事 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
【新設】
| 1 | 新設ライニング壁
|  | 軽量鉄骨壁下地 | 90形＠450 下地張りあり |  | 2.7 | ㎡
|  | けい酸カルシウム板張り | 厚さ6㎜ |  | 3.2 | ㎡
|  | 耐水合板 | ｔ12㎜ |  | 3.2 | ㎡
1小計
| 2 | 流し台
219給湯室、230給湯室
|  | 新設流し台 | L1500 |  | 2 | 台
115給湯室
|  | 新設流し台 | L1000 |  | 1 | 台
115給湯室
|  | 新設コンロ台 | L600 |  | 1 | 台
115給湯室、219給湯室、230給湯室
|  | 新設吊戸棚 | L1500 |  | 3 | か所
115給湯室、219給湯室、230給湯室
|  | 新設水切棚 | L1,200 |  | 3 | か所
2小計
0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 合計 | 1小計＋2小計
内 訳 書
沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事（建築）
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 |  | 撤去工事
| 1 | 【床】
100角磁器質タイル
|  | 床タイル撤去 | 下地モルタル共 集積共 |  | 115 | ㎡
| 2 | 【壁】
|  | 壁タイル撤去 |  |  | 0.5 | ㎡
既存ライニング壁
|  | CB撤去 |  |  | 0.2 | ｍ3
2小計
| 3 | 【トイレブース】
|  | 既存トイレブース撤去 |  |  | 32 | セット
| 4 | 【その他撤去】
101教養101教室、302教養302教室
|  | 手洗いカウンター撤去 | ア）30TB製カウンター 1,300×600 |  | 2 | か所
115給湯室、219給湯室、230給湯室
|  | 流し台撤去 | L1500、L1000 |  | 3 | 台
115給湯室
|  | コンロ台撤去 | L600 |  | 1 | 台
115給湯室、219給湯室、230給湯室
|  | 水切り棚撤去 | L1200 |  | 3 | 台
115給湯室、219給湯室、230給湯室
|  | 吊戸棚撤去 | L1200 |  | 3 | 台
|  | 洗面カウンター撤去 | 多目的トイレ |  | 2 | か所
4小計
| 5 | 【B1階ポンプ室】
|  | 鋼製建具撤去 | W1200×H2000 |  | 2.4 | ㎡
|  | 建具周囲はつり | RC15ｃｍ 集積共 |  | 5.2 | ｍ
5小計
| 6 | 【撤去材運搬】
ダンプトラック2ｔ級 人力積込 木材類
|  | 撤去材運搬 タイル | DID区間無し 8.5ｋｍ以下 |  | 1.2 | ｍ3
ダンプトラック2ｔ級 人力積込 無筋コンクリート類
|  | 撤去材運搬 テラゾー | DID区間無し 8.5ｋｍ以下 |  | 0.3 | ｍ3
|  | 6小計 | [5 empty] | 0
| 7 | スクラップ控除
|  | スクラップ控除 | 鉄類 H2 |  | 0.08 | ｔ
|  | 合計 | 1～7の小計
内 訳 書
沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事（建築）
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6 |  | 発生材処分費
|  | 発生材 床タイル | ガラス陶磁器くず |  | 1170 | kg
|  | 発生材 テラゾー | 混合廃棄物 |  | 78 | kg
発生材 流し台、コンロ台
|  | 吊戸棚、水切り棚 | 混合廃棄物 |  | 131 | kg
|  | トイレブース搬出、廃棄料 |  |  | 1 | 式
0 |  | 0 | [5 empty] | 0
合計

## 仕訳書（機械）
工 事 費 仕 訳 書
| 工 事 名 | 沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事（機械）
構 造
| 面 積 |  | ㎡
金 額
工 事 別 内 訳
NO. | 工 事 別 |  |  | 金 額 | ％ | 備 考
1 | 衛生器具設備工事
2 | 給水設備工事
3 | 排水設備工事
4 | 撤去設備工事
| 処分費 | 混合廃棄物
合 計
≠

## 内訳書（機械）
内 訳 書
沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事（機械）
NO | 名 称 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 |  | 衛生器具設備工事
|  | 0 | CS232MB、SH232BA
|  | 洋風大便器 | TCF6623（ｳｫｼｭﾚｯﾄSB） | 16 | 組
|  | 0 | CS232MB、SH232BA
|  | 洋風大便器 | TC301（普通便座） | 6 | 組
|  | 0 | CS20AB、SH30BA
|  | 多目的便器 | TCF6623（ｳｫｼｭﾚｯﾄSB） | 2 | 組
0
|  | 棚付二連紙巻器 | YH702 | 24 | 組
|  | 0 | MVRS45P
|  | ｶｳﾝﾀｰ一体形壁掛洗面器 | TENA40AW（自働水栓） | 2 | 組
|  | 0 | YM3580FC
|  | 化粧鏡 | 耐食鏡 300×800H | 2 | 組
|  | 0 | 0
|  | 手すり（L型） | T112CL9 | 2 | 組
|  | 0 | 0
|  | 手すり（はね上げﾀｲﾌﾟ） | T112HK8 | 2 | 組
|  | 0 | 0
|  | 小便器用自働ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ | TEA62ADS | 10 | 組
|  | 0 | 0
|  | 小便器用ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ | T60SQR | 5 | 組
|  | 0 | TEN41AW
|  | はめ込洗面器用・自働水栓 | 発電ﾀｲﾌﾟ | 12 | 組
|  | 0 | 0
|  | はめ込洗面器用・立水栓 | TLC11AR | 9 | 組
0
|  | はめ込洗面器用・Pﾄﾗｯﾌﾟ | TL60NP1 | 18 | 組
0
|  | はめ込洗面器用・Sﾄﾗｯﾌﾟ | TL590BS | 3 | 組
|  | 0 | 0
|  | 掃除用流し | SK22A、T23AEQ20C | 9 | 組
0
|  | マルチシンク | SK510D | 1 | 組
0
|  | 自在水栓 | T130AUN13C | 4 | 個
|  | 0 | T132AUNB13C
|  | 自在水栓 | +水栓取付脚 | 8 | 個
0
|  | ﾍﾞﾝﾘｰ横型自在水栓 | A28A2-13 | 1 | 個
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
|  | 1 の 計 |  |  |  |  | 0
内 訳 書
沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事（機械）
NO | 名 称 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 |  | 給水設備工事 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | PW-1 | 型式：自吸ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
|  | 自在水栓 | 50A×172L/min×25ｍ×2.2kw | 1 | 台
|  | PW-2 | 型式：立形渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
|  | 揚水ポンプ | 50A×180L/min×40ｍ×3.7kw | 2 | 台
|  | 防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 50A | 2 | 個
|  | 耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管（改修） | 屋内一般 16A | 2 | ｍ
|  | 耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管（改修） | 屋内一般 50A | 1.8 | ｍ
|  | 耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管（改修） | 屋内一般 75A | 0.8 | ｍ
|  | 耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管（改修） | 便所 16A | 32.1 | ｍ
|  | 耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管（改修） | 屋外架空 20A | 2.8 | ｍ
|  | 耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管（改修） | 屋外架空 50A | 16.3 | ｍ
|  | 耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管（改修） | 屋外架空 75A | 58.1 | ｍ
|  | 配管塗装工事 | 16A | 27.3 | ｍ
|  | 配管塗装工事 | 20A | 2.8 | ｍ
|  | 配管塗装工事 | 50A | 16.3 | ｍ
|  | 配管塗装工事 | 75A | 58.1 | ｍ
|  | 仕切弁 | 20A | 1 | 個
|  | 仕切弁 | 50A | 4 | 個
|  | 仕切弁 | 80A | 3 | 個
|  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 50A | 1 | 個
|  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 80A | 2 | 個
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
0
|  | 2 の 計 |  |  |  |  | 0
内 訳 書
沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事（機械）
NO | 名 称 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 |  | 排水設備工事
|  | 硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞﾆｰﾙ管（VP) | 屋内一般 40A | 0.9 | ｍ
|  | 硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞﾆｰﾙ管（VP) | 屋内一般 50A | 0.8 | ｍ
|  | 硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞﾆｰﾙ管（VP) | 便所 40A | 3.8 | ｍ
|  | 硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞﾆｰﾙ管（VP) | 便所 50A | 0.3 | ｍ
|  | 硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞﾆｰﾙ管（VP) | 便所 65A | 0.8 | ｍ
|  | 硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞﾆｰﾙ管（VP) | 便所 75A | 16.1 | ｍ
|  | 硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞﾆｰﾙ管（VP) | 便所 100A | 0.9 | ｍ
|  | 床上掃除口 | COA-50 | 3 | 個
|  | 床上掃除口 | COA-80 | 8 | 個
|  | 床上掃除口 | COA-100 | 9 | 個
|  | コアー抜き | 100～150mm 75mm | 5 | か所
|  | コアー抜き | 100～150mm 125mm | 11 | か所
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
0
0
|  | 3 の 計 |  |  |  |  | 0
内 訳 書
沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事（機械）
NO | 名 称 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 |  | 撤去設備工事
|  | イ）衛生器具撤去工事 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | 0 | C-750V
|  | 和風便器（撤去） | ﾀﾝｸ式 再使用しない | 11 | 組
|  | 0 | C-150E
|  | 洋風大便器（撤去） | ﾀﾝｸ式 再使用しない | 11 | 組
|  | 0 | CS-140
|  | 洋風大便器（撤去） | ﾀﾝｸ式 再使用しない | 3 | 組
|  | 0 | SUS製
|  | 紙巻器（撤去） | 再使用しない | 25 | 組
|  | 0 | U-307 洗浄弁式床置式
|  | 小便器（撤去） | 再使用しない | 2 | 組
|  | 0 | L-525
|  | はめ込洗面器（撤去） | 再使用しない | 4 | 組
|  | 0 | TS-119GF5
|  | 化粧鏡（撤去） | 再使用しない | 2 | 組
|  | 0 | SK-22 ﾊﾞｯｸ付
|  | 掃除用流し（撤去） | 再使用しない | 10 | 組
|  | 0 | 0
|  | 洗面器用・立水栓（撤去） | 再使用しない | 21 | 個
|  | 0 | 0
|  | 洗面器用・Pﾄﾗｯﾌﾟ（撤去） | 再使用しない | 18 | 組
|  | 0 | 0
|  | 洗面器用・Sﾄﾗｯﾌﾟ（撤去） | 再使用しない | 3 | 組
|  | 0 | 0
|  | 小便器用洗浄弁（撤去） | 再使用しない | 17 | 個
|  | 0 | T-130AR13
|  | 自在水栓（撤去） | 再使用しない | 4 | 個
|  | 0 | T-130AR13＋取付脚
|  | 自在水栓（撤去） | 再使用しない | 8 | 個
4-イ） 小 計
0
[6 empty] | 0 | 0
|  | ロ）給水設備撤去工事 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ出力：2.2kw
|  | 揚水ポンプ（撤去） | 再使用しない | 1 | 台
|  | 0 | 渦巻ポンプ出力：3.7kw
|  | 揚水ポンプ（撤去） | 再使用しない | 2 | 台
|  | 0 | 合成ｺﾞﾑ製 50A
|  | 防振継手（撤去） | 再使用しない | 2 | 個
|  | 0 | 屋内一般 50A
|  | 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管-VB（撤去） | 再使用しない | 1.8 | ｍ
|  | 0 | 屋内一般 80A
|  | 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管-VB（撤去） | 再使用しない | 0.8 | ｍ
|  | 0 | 屋外架空 20A
|  | 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管-VB（撤去） | 再使用しない | 2.8 | ｍ
|  | 0 | 屋外架空 50A
|  | 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管-VB（撤去） | 再使用しない | 16.3 | ｍ
|  | 0 | 屋外架空 80A
|  | 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管-VB（撤去） | 再使用しない | 58.1 | ｍ
|  | 0 | 20A
|  | 仕切弁（撤去） | 再使用しない | 1 | 個
50A
|  | 仕切弁（撤去） | 再使用しない | 3 | 個
内 訳 書
沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事（機械）
NO | 名 称 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
80A
|  | 仕切弁（撤去） | 再使用しない | 1 | 個
|  | 0 | 50A
|  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（撤去） | 再使用しない | 1 | 個
|  | 0 | 80A
|  | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ（撤去） | 再使用しない | 1 | 個
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
|  | 4-ロ） 小 計 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
[6 empty] | 0 | 0 |  | #REF!
|  | ハ）排水設備撤去工事 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
COA-50
|  | 床上掃除口（撤去） | 再使用しない | 3 | 個
COA-80
|  | 床上掃除口（撤去） | 再使用しない | 8 | 個
COA-100
|  | 床上掃除口（撤去） | 再使用しない | 9 | 個
便所 50A
|  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管-VP（撤去） | 再使用しない | 0.3 | ｍ
便所 75A
|  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管-VP（撤去） | 再使用しない | 0.8 | ｍ
便所 100A
|  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管-VP（撤去） | 再使用しない | 0.9 | ｍ
4-ハ） 小 計
[6 empty] | 0 | 0
二）処分費
|  | 処分費 | 混合廃棄物 | 2224 | kg
|  | 搬出基準単価 |  | 2224 | kg
4-二） 小 計
|  | 4 の 計 |  |  |  |  | 0

## 仕訳書（電気）
工 事 費 仕 訳 書
|  |  | 工事名称 |  | 沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟給排水設備改修工事（電気）
|  |  | 構造 |  | RC造 （3階建）
|  |  | 面積 |  | ㎡
|  |  | 工事費 | \
工 事 別 内 訳 書
| NO | 工 事 別 |  |  |  | 金 額 | ％ | 備 考
| 1 |  | 幹線設備工事
| 2 |  | コンセント設備工事
| 3 |  | 電灯設備工事
| 4 |  | TV･FMｱﾝﾃﾅ設備工事
| 5 |  | ポンプ電源設備工事
合 計

## 内訳書（電気）
内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 |  | 幹線設備工事
|  | ケーブル |  | EM-EEF2.0-3C,(管内) | 10.8 | ｍ
|  | ケーブル |  | EM-EEF2.0-3C,(ﾗｯｸ内) | 109 | 〃
|  | ケーブル |  | EM-EEF2.0-3C,(天井内) | 33.5 | 〃
|  | 1種金属線ぴ |  | Ａ型 | 9 | 〃
|  | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | Ａ型 | 6 | 個
|  | 壁ｽﾘｰﾌﾞ工事 |  | Φ30mm、壁厚150mm程度 | 6 | ヶ所
|  | 配線用遮断器 |  | MCB－1P 50/20A | 1 | 個
|  | 配線用遮断器 |  | MCB－2P 30/20A | 2 | 〃
|  | 既設ﾌﾞﾚｰｶｰ 撤去 |  | MCB－2P 50/20A､再使用無 | 1 | 〃
|  | 樹脂製露出ﾎﾞｯｸｽ |  | W200*H300*D120 | 1 | 〃
0
|  | １ の 計 | [5 empty] | 0
#REF!
内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 |  | コンセント設備工事
|  | ケーブル |  | EM-EEF2.0-3C,(管内) | 41 | ｍ
|  | ケーブル |  | EM-EEF2.0-3C,(天井内) | 32.5 | 〃
|  | 1種金属線ぴ |  | Ａ型 | 41 | 〃
|  | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ |  | 四角、露出型 | 17 | 個
|  | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  |  | 9 | 〃
|  | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ |  |  | 50 | 〃
|  | ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1個用、露出、Ａ型 | 17 | 〃
|  | コンセント |  | 2P15A*1,E付,金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 17 | 〃
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | ２ の 計 | [5 empty] | 0
内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 |  | 電灯設備工事
照明器具
|  | 天井直付型器具 |  | LSS10-4-65 LN | 12 | 台
|  | 壁掛型器具、防雨型 |  | LBF3MP/RP-2-13 LN | 2 | 〃
|  | 〃 |  | LBF3MP/RP-4-26 LN | 4 | 〃
|  | 照明器具撤去 (直付型) |  | FL40W*2､再使用無 | 12 | 台
|  | 〃 (壁掛型) |  | FL20W*1､再使用無 | 4 | 〃
|  | 〃 (壁掛型) |  | FL40W*1､再使用無 | 4 | 〃
|  | ３ の 計 | [5 empty] | 0
内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 |  | TV･FMアンテナ設備工事
|  | ＵＨＦアンテナ |  | 20素子､SUS製 | 1 | 台
|  | アンテナマスト付ベース |  | 溶融亜鉛ﾒｯｷ、2.5m | 1 | 基
|  | ステー金具 |  | 溶融亜鉛ﾒｯｷ | 1 | 個
|  | 分岐・分配器 |  | ２分岐 | 1 | 〃
|  | 支線 |  | 14ｍｍ2 | 16.5 | ｍ
|  | 同軸ｹｰﾌﾞﾙ |  | S-5C-FB | 3.5 | 〃
|  | 分岐器施工費 |  | ２分岐 | 1 | 個
（撤去工事）
|  | ＵＨＦアンテナ |  | 20素子×1､再使用無し | 1 | 組
|  | ＶＨＦアンテナ |  | 12素子×1､再使用無し | 1 | 〃
|  | ＦＭ・ＡＭアンテナ |  | 5･8素子+AM､再使用無し | 1 | 〃
|  | アンテナマスト |  | 建物上、再使用無し | 1 | 基
|  | 4 の 計 | [5 empty] | 0
内 訳 書
NO | 名 称 |  | 規 格 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ電源設備工事
|  | 電 線 |  | EM-IE2.0,(管内) | 15.7 | ｍ
|  | ケーブル撤去 |  | 2.0×3,(配管内）､再使用無し | 15.7 | ｍ
|  | ５ の 計 | [5 empty] | 0
#REF!