## 1,衛生器具 (hidden)
沖縄市安慶田小学校空調機能復旧工事(除湿・換気) |  |  | １．衛生器具撤去工事
設定数量
名 称 | 参考品番 | 単位 |  | 数 | 量 | 計 | (内訳書へ)
衛生器具
和風大便器 | C-75F | 組 | 36 |  |  | 36 | 36
紙巻器 | SUS製 | 組 | 42 |  |  | 42 | 42
ロータンク（和風大便器用） | コーナーﾀｲﾌﾟ | 組 | 36 |  |  | 36 | 36
ロータンク（洋風大便器用） | S710 | 組 | 6 |  |  | 6 | 6
小便器 | U-30 | 組 | 26 |  |  | 26 | 26
洗面器 | L-230D | 組 | 33 |  |  | 33 | 33
手洗器 | L-5D | 組 | 1 |  |  | 1 | 1
掃除用流し | SK-22A | 組 | 12 |  |  | 12 | 12
化粧鏡 | TS119AS | 個 | 16 |  |  | 16 | 16
横水栓 | T-200BS-13 | 個 | 32 |  |  | 32 | 32
自在水栓 | T103ARY | 個 | 19 |  |  | 19 | 19
シャワー水栓 | TBB-14C | 個 | 1 |  |  | 1 | 1
散水栓 | T27-13 | 個 | 5 |  |  | 5 | 5
洋風大便器 | C701 | 個 | 6 |  |  | 6 | 6
万能ホーム水栓 | T200BS13 | 個 | 11 |  |  | 11 | 11
カップリング付き水栓 | T26B13 | 個 | 7 |  |  | 7 | 7
胴長横水栓 | T23B13 | 個 | 2 |  |  | 2 | 2

## 2,衛生機器 (hidden)
沖縄市安慶田小学校空調機能復旧工事(除湿・換気) |  |  | 2．衛生機器撤去工事
設定数量
名 称 | 参考品番 | 単位 |  | 数 | 量 | 計 | (内訳書へ)
衛生機器（12号棟）
ガス給湯器 | 壁掛16号 | 個 | 2 |  |  | 2 | 2
消火器 | ABC 6型 | 本 | 12 |  |  | 12 | 12
屋内消火栓 | 1号消火栓 露出 | 個 | 9 |  |  | 9 | 9
屋内消火栓 | 1号消火栓 埋込 | 個 | 3 |  |  | 3 | 3
衛生機器(12号棟)(機械室棟）
TH-1 高架水槽 | SUS製 1.8φ×2.0H | 基 | 1 |  |  | 1 | 1
P-1 揚水ポンプ | φ50×3段×300l/min ×33m×3.7kw 3φ-200v | 台 | 2 |  |  | 2 | 2
P-2 揚水ポンプ | φ50×3段×300l/min ×33m×3.7kw 3φ-200v | 台 | 2 |  |  | 2 | 2
P-3 消火ポンプ | φ80×4段×600l/min ×64m×15.0kw=3φ-200v | 台 | 1 |  |  | 1 | 1
P-4 井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ | φ50×2段×300l/min ×20m×2.2kw 3φ-200v | 台 | 1 |  |  | 1 | 1
P-6 雑排水用ポンプ | φ32 ×100l/min ×5m×0.4kw 3φ-200v | 台 | 1 |  |  | 1 | 1
P-7 雑排水用ポンプ | φ100 ×1250l/min ×7m×3.7kw 3φ-200v | 台 | 2 |  |  | 2 | 2
T-1 呼水槽（消火ポンプ用） | 鋼板製 500×300×H300H | 基 | 1 |  |  | 1 | 1
EL-1 ダムウェーター | 扉型式ﾌﾛｱﾀｲﾌﾟ 積載荷重300kg 扉開閉一方向 | 基 | 1 |  |  | 1 | 1
TE-2 受水槽 | SUS製 1.4φ×2.0H | 基 | 1 |  |  | 1 | 1

## 3、桝 (hidden)
沖縄市安慶田小学校空調機能復旧工事(除湿・換気) |  |  | 3．桝撤去工事
設定数量
名 称 | 寸法 | 単位 |  | 数 |  | 量 |  | 計 | (内訳書へ)
桝 |  |  | 12号排水 | 12号棟汚水 | 12号棟排水 |  | 18号棟汚水
MHA-1 蓋300 | 360×360 450H以下 | 基 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
〃 | 360×360 460～600H | 基 |  | 3 | 1 |  |  | 4 | 4
MHA-2 蓋450 | 450×450 610～1,200H | 基 |  | 6 | 1 |  |  | 7 | 7
MHA-3 蓋500 | 500×500 610～1,200 | 基 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
〃 | 500×500 1,210～2,500 | 基 |  | 8 |  |  |  | 8 | 8
CB-300×300 格子蓋 | 360×360 450H以下 | 基 |  |  | 5 |  |  | 5 | 5
〃 | 300×300 610～1,200H | 基 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
CB-450×450 格子蓋 | 450×450 460～600H | 基 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
〃 | 450×450 610～1,200H | 基 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3
SC-3 蓋MHA600 | 600×600 460～600H | 基 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
SC-2 蓋MHB450 | 450×450 460～600H | 基 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
SC-3 蓋MHB600 | 600×600 610～1,200H | 基 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5

## 4、給水配管 (hidden)
沖縄市安慶田小学校空調機能復旧工事(除湿・換気) |  |  | 4．給水・排水・消火配管
設定数量
名 称 | 配管サイズ | 単位 |  |  |  | 数 |  |  |  |  | 量 |  |  |  | 計
給水管HIVP | 屋外露出 50A | ｍ | 18.6 | 2.5 | [10 empty] | 21.1 | 21
〃 | 屋外露出 65A | ｍ | 3.4 | 4.6 | 41.3 | 7.7 | 1.6 | 9.5 | [6 empty] | 68.1 | 68
給水管VP | 地中埋設 40A | ｍ | 62.8 | 2.1 | 15.8 | 2.4 | [8 empty] | 83.1 | 83
〃 | 地中埋設 65A | ｍ | 16.4 | 5.5 | [10 empty] | 21.9 | 22
汚水管
排水用ヒューム管 | 地中埋設 150A | ｍ | 2.8 | 1.3 | 11.8 | 6.9 | 8.1 | 16.4 | 1.7 | 2.8 | 9.5 | 1.8 | 5.2 | 6.9 | 75.2 | 75
排水用鋳鉄管 | 地中埋設 100A | ｍ | 3.4 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 2.7 | [6 empty] | 17.8 | 18
〃 | 地中埋設 75A | ｍ | 3.2 | 3 | 2.7 | [9 empty] | 8.9 | 9
〃 | 地中埋設 50A | ｍ | 3 | [11 empty] | 3 | 3
VP | 地中埋設 100A | ｍ | 7.1 | [11 empty] | 7.1 | 7
〃 | 地中埋設 150A | ｍ | 4.8 | 11.2 | 4.5 | 4.1 | [8 empty] | 24.6 | 25
〃 | 地中埋設 125A | ｍ | 11.3 | 4.2 | [10 empty] | 15.5 | 16
雨水管
排水用ヒューム管 | 地中埋設 150A | ｍ | 12.3 | 4.6 | 1.6 | 2.8 | [8 empty] | 21.3 | 21
〃 | 地中埋設 100A | ｍ | 4.5 | 9.3 | [10 empty] | 13.8 | 14
〃 | 地中埋設 200A | ｍ | 15.8 | 15.2 | 16.2 | 14.1 | 2.2 | [7 empty] | 63.5 | 64
VP | 地中埋設 100A | ｍ | 2.2 | [11 empty] | 2.2 | 2
消火管
配管用炭素鋼鋼管(白) | 地中埋設 65A | ｍ | 43.7 | 2.5 | [10 empty] | 46.2 | 46
〃 | 地中埋設 80A | ｍ | 19.3 | 5.8 | [10 empty] | 25.1 | 25

## 仕訳横
工 事 費 仕 訳 書
|  | 工事名称 | : | 沖縄県立芸術大学管理棟LED設備改修工事(電気設備工事)
|  | 構造 | : | RC造 3階建て
|  | 面積 | :
|  |  |  | 直接工事費 |  |  | 産廃処分費
|  | 純工事費 | : | 0 |  |  | 0
NO | 名 称 | 金 額 |  | 備 考 | NO | 名 称 | 金 額 | 備 考
1 | 更新電灯設備工事 | 0 |  |  | 4 | 産廃処分 | 0
2 | 撤去工事 | 0
3 | 仮設工事 | 0
| 合 計 | 0 |  |  |  | 合 計 | 0

## 見積単価 (hidden)
見 積 比 較 表
【撤去工事】
会社名又は商号
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 沖縄日立 | 菱電ビルシステム | 沖縄特電 | 掛率 | 採用単価
A20 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０ | 10 | 台 | 42080000 |  | 40037000 | 0.8 | 32029600
A52 照明器具(LSS9-4-48) | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０
B20 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル 防湿型・防雨型 Ｗ１５０
C16 照明器具(LSS10-2-15) | ｉＤシリーズ直付２０形 Ｄスタイル Ｗ２３０
C40 照明器具(LSS10-4-37) | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル Ｗ２３０
D08 照明器具 | ｉＤシリーズ直付２０形 反射笠付型
D20 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 反射笠付型
D40 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 反射笠付型
D40P 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 反射笠付型
E40G 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 ｉスタイル
E40P 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 ｉスタイル
ｉＤシリーズ直付４０形 スリムベース
ｉＤシリーズ直付４０形 コーナーライト
ｉＤシリーズ直付１１０形 ウォールウォッシャ
既設撤去工事 |  | 1 | 式 | 2650000 |  | 2100000 | 0.8 | 1680000
|  |  |  | 44730000 | 0 | 42137000
合計
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 2500 | 2600 | 2800 | 0.8 | 2000
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1700 | 1900 | 2300 | 0.8 | 1360
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1200 | 1400 | 1600 | 0.8 | 960
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4400 | 4500 | 4700 | 0.8 | 3520
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 6800 | 7000 | 7300 | 0.8 | 5440
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 3200 | 3400 | 3600 | 0.8 | 2560
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 5400 | 5600 | 5800 | 0.8 | 4320
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1000 | 1200 | 1300 | 0.8 | 800
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 14000 | 15000 | 15500 | 0.8 | 11200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 900 | 1000 | 1200 | 0.8 | 720
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 14000 | 15000 | 15500 | 0.8 | 11200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 500 | 600 | 800 | 0.8 | 400
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 500 | 600 | 800 | 0.8 | 400
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 500 | 600 | 800 | 0.8 | 400
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 12000 | 13000 | 14000 | 0.8 | 9600
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16000 | 16500 | 17000 | 0.8 | 12800
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 500 | 600 | 800 | 0.8 | 400
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 800 | 1000 | 1200 | 0.8 | 640
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 900 | 1100 | 1300 | 0.8 | 720
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1200 | 1400 | 1600 | 0.8 | 960
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 15000 | 16000 | 17000 | 0.8 | 12000
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 14000 | 15000 | 16000 | 0.8 | 11200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 900 | 1000 | 1200 | 0.8 | 720
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4400 | 4600 | 4800 | 0.8 | 3520
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 800 | 1000 | 1200 | 0.8 | 640
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1500 | 1600 | 1800 | 0.8 | 1200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4500 | 4600 | 4800 | 0.8 | 3600
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 400 | 600 | 800 | 0.8 | 320
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 800 | 900 | 1200 | 0.8 | 640
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1500 | 1600 | 1800 | 0.8 | 1200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1200 | 1300 | 1500 | 0.8 | 960
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 300 | 400 | 500 | 0.8 | 240
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1900 | 2000 | 2100 | 0.8 | 1520
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1500 | 1600 | 1800 | 0.8 | 1200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1200 | 1300 | 1500 | 0.8 | 960
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 300 | 400 | 500 | 0.8 | 240
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 300 | 400 | 500 | 0.8 | 240
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 2300 | 2500 | 2700 | 0.8 | 1840
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1500 | 1600 | 1800 | 0.8 | 1200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 2300 | 2500 | 2700 | 0.8 | 1840
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1500 | 1600 | 1800 | 0.8 | 1200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 300 | 400 | 500 | 0.8 | 240
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 300 | 400 | 500 | 0.8 | 240
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1200 | 1400 | 1600 | 0.8 | 960
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1500 | 1600 | 1800 | 0.8 | 1200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1900 | 2000 | 2100 | 0.8 | 1520
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 2300 | 2500 | 2700 | 0.8 | 1840
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 2300 | 2500 | 2700 | 0.8 | 1840
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1900 | 2000 | 2100 | 0.8 | 1520
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1500 | 1600 | 1800 | 0.8 | 1200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 2300 | 2500 | 2700 | 0.8 | 1840
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1900 | 2000 | 2100 | 0.8 | 1520
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1500 | 1600 | 1800 | 0.8 | 1200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1500 | 1600 | 1800 | 0.8 | 1200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 2000 | 2100 | 2300 | 0.8 | 1600
#REF! |  | 1 | #REF! | 800 | 1000 | 1200 | 0.8 | 640
#REF! |  | 1 | #REF! | 800 | 1000 | 1200 | 0.8 | 640
機器類 |  | 1 | kg | 50 | 60 | 80 | 0.8 | 40
保温類 | GW | 1 | kg | 100 | 120 | 130 | 0.8 | 80
ライニング鋼管類 |  | 1 | kg | 100 | 120 | 130 | 0.8 | 80
ダクト類 |  | 1 | kg | -29 | -27 | -25 | 0.8 | -23
鋼管類 |  | 1 | kg | -38 | -36 | -32 | 0.8 | -30

## 見積単価 (改修) (hidden)
見 積 比 較 表
【改修工事】
会社名又は商号
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | （株）カイ総合設備 | （株）アメニス空調 | (有)クラウン工業 | 掛率 | 採用単価
改修工事
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 73000 | 75500 | 78000 | 0.8 | 58400
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 104000 | 105000 | 110000 | 0.8 | 83200
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 55000 | 57000 | 61000 | 0.8 | 44000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 87000 | 90000 | 96000 | 0.8 | 69600
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 8500 | 9000 | 10000 | 0.8 | 6800
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 8500 | 9000 | 10000 | 0.8 | 6800
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 5900 | 6300 | 7300 | 0.8 | 4720
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 5600 | 6100 | 6800 | 0.8 | 4480
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 5200 | 5900 | 6600 | 0.8 | 4160
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 6500 | 6900 | 7400 | 0.8 | 5200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 8500 | 8900 | 10000 | 0.8 | 6800

## 見積単価 (ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去) (hidden)
見 積 比 較 表
【アスベスト撤去工事】
会社名又は商号
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 有限会社 ｱｼﾞｬｽﾄ | 株式会社 ﾘﾌﾚｯｼｭ沖縄 | 掛率 | 採用単価
#REF! |  | #REF! | #REF! | 2442000 | 2504000 | 0.8 | 1953600

## 内訳書
沖縄県立芸術大学管理棟LED設備改修工事(電気設備工事)
内 訳 書
№ | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 更新電灯設備工事
| A20 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０ | 10 | 台 | 0 | 0 | 複合E-1(執務並行)
| A52 照明器具(LSS9-4-48) | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０ | 1 | 台 |  | 0 | 営単P-267(電)(執)
| B20 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル 防湿型・防雨型 Ｗ１５０ | 3 | 台 |  | 0 | 複合E-2(執務並行)
| C16 照明器具(LSS10-2-15) | ｉＤシリーズ直付２０形 Ｄスタイル Ｗ２３０ | 2 | 台 |  | 0 | 営単P-268(電)(執)
| C40 照明器具(LSS10-4-37) | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル Ｗ２３０ | 64 | 台 |  | 0 | 営単P-268(電)(執)
| D08 照明器具 | ｉＤシリーズ直付２０形 反射笠付型 | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-3(執務並行)
| D20 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 反射笠付型 | 46 | 台 | 0 | 0 | 複合E-4(執務並行)
| D40 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 反射笠付型 | 46 | 台 | 0 | 0 | 複合E-5(執務並行)
| D40P 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 反射笠付型 | 6 | 台 | 0 | 0 | 複合E-6(執務並行)
| E40G 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 ｉスタイル | 11 | 台 | 0 | 0 | 複合E-7(執務並行)
| E40P 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 ｉスタイル | 5 | 台 | 0 | 0 | 複合E-8(執務並行)
| F40 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 スリムベース | 20 | 台 | 0 | 0 | 複合E-9(執務並行)
| G20 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 コーナーライト | 2 | 台 | 0 | 0 | 複合E-10(執務並行)
| H50 照明器具 | ｉＤシリーズ直付１１０形 ウォールウォッシャ | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-11(執務並行)
| I20 照明器具 | ｉＤシリーズ埋込４０形 下面開放型 Ｗ１９０ | 19 | 台 | 0 | 0 | 複合E-12(執務並行)
| I40 照明器具(LRS20-4-37) | ｉＤシリーズ埋込４０形 下面開放型 Ｗ３００ 単体 | 16 | 台 | 0 | 0 | 複合E-13(執務並行)
| I40R 照明器具 | ｉＤシリーズ埋込４０形 下面開放型 Ｗ３００ 連結右用 | 13 | 台 | 0 | 0 | 複合E-14(執務並行)
| I40L 照明器具 | ｉＤシリーズ埋込４０形 下面開放型 Ｗ３００ 連結左用 | 13 | 台 | 0 | 0 | 複合E-15(執務並行)
| I69 照明器具 | ｉＤシリーズ埋込４０形 下面開放型 Ｗ３００ | 29 | 台 | 0 | 0 | 複合E-16(執務並行)
| J25 照明器具(LSS13-4-21) | ｉＤシリーズ直付４０形 黒板灯 | 22 | 台 |  | 0 | 営単P-270(電)(執)
| K25 照明器具 | ｉＤシリーズ埋込４０形 黒板灯 | 2 | 台 |  | 0 | 複合E-18(執務並行)
| L40P 照明器具 | ｉＤシリーズ非常灯 ４０形 反射笠付 Ｗ１５０ パイプ吊 | 3 | 台 |  | 0 | 複合E-19(執務並行)
1 | 更新電灯設備工事 |  |  |  |  | 0
| M204 照明器具 | ＬＤＬ２０×４ 埋込下面パネル付き（ランプ交換） | 50 | 台 |  | 0 | 複合E-20(執務並行)
| N100 照明器具 | ダウンライト １００形 | 4 | 台 |  | 0 | 複合E-21(執務並行)
| F69 照明器具(LSS6-4-65) | ｉＤシリーズ直付４０形 スリムベース | 5 | 台 |  | 0 | 営単P-267(電)(執)
| N150 照明器具 | ダウンライト １５０形 | 3 | 台 |  | 0 | 複合E-22(執務並行)
| O100 照明器具 | ダウンライト １００形 | 2 | 台 | 0 | 0 | 複合E-23(執務並行)
| P60 照明器具 | マルミナＬＥＤダウンライト６０形 | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-24(執務並行)
| Q100 照明器具 | 傾斜天井ＬＥＤダウンライト １００形 | 4 | 台 | 0 | 0 | 複合E-25(執務並行)
| R60 照明器具 | ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当 | 3 | 台 | 0 | 0 | 複合E-26(執務並行)
| S60 照明器具 | ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当 | 6 | 台 | 0 | 0 | 複合E-27(執務並行)
| T 照明器具 | ＬＥＤペンダント | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-28(執務並行)
| U20 照明器具 | ＬＥＤシーリングライト ２０形丸形蛍光灯１灯器具相当 | 4 | 台 | 0 | 0 | 複合E-29(執務並行)
| V30 照明器具 | ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当 | 63 | 台 | 0 | 0 | 複合E-30(執務並行)
| W30 照明器具 | ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当 | 2 | 台 | 0 | 0 | 複合E-31(執務並行)
| X30 照明器具 | ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当 | 4 | 台 |  | 0 | 複合E-32(執務並行)
| Y 照明器具 | ＬＥＤ階段通路誘導灯防雨型ブラケット | 4 | 台 |  | 0 | 複合E-33(執務並行)
| X 照明器具 | ＬＥＤウォールライト ２０形 | 3 | 台 |  | 0 | 複合E-34(執務並行)
| Y20 照明器具(LBF3MP/RP-2-06） | ＬＥＤウォールライト ２０形 | 2 | 台 |  | 0 | 営単P-270(電)(執)
| Y40 照明器具(LBF3MP/RP-4-20) | ＬＥＤウォールライト ４０形 | 1 | 台 |  | 0 | 営単P-270(電)(執)
| Z1 照明器具 | ＬＥＤスポットライト２００形 | 2 | 台 |  | 0 | 複合E-35(執務並行)
| Z2 照明器具 | ＬＥＤスポットライト２００形 | 4 | 台 |  | 0 | 複合E-36(執務並行)
| AA 照明器具 | ｉＤシリーズ階段灯薄型 リモコン自己点検機能付 | 1 | 台 |  | 0 | 複合E-37(執務並行)
| 屋外樹脂ボックス | 256×160×130 | 1 | 面 | 0 | 0 | 複合E-38(執務並行)
1 | 更新電灯設備工事
| 漏電ブレ－カ－ | ELB 2P20A | 1 | 個 | 0 | 0 | 複合E-39(執務並行)
| 自動点滅器 | 0 | 1 | 個 | 0 | 0 | 複合E-40(執務並行)
| 配線 | EM-EEF1.6-2C(ころがし) | 33 | ｍ |  | 0 | 複合E-41(執務並行)
| ワイヤ－プロテクタ－ | 2号 | 25 | ｍ |  | 0 | 営単P-4(電)(執)
| スイッチ | 1P15A×2,PL付 | 1 | 個 |  | 0 | 営単P-241(電)(執)
| セレクタ－スイッチ | 12回路 | 1 | 個 |  | 0 | 営単P-259(電)(執)
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1の合計 |  |  |  |  | 0
2 | 撤去工事
| ⑱ 照明器具撤去 | FL-C201(WP) | 6 | 台 | 0 | 0 | 複合E-1(撤去)
| ㉘ 照明器具撤去 | FSS1-401(ガード付) | 12 | 台 | 0 | 0 | 複合E-2(撤去)
| C 照明器具撤去 | K1-FSS2-402 H型(BT付) | 3 | 台 | 0 | 0 | 複合E-3(撤去)
| D 照明器具撤去 | 直付40×2 | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-4(撤去)
| E 照明器具撤去 | FSR1-402 FPR1-402 | 3 | 台 | 0 | 0 | 複合E-5(撤去)
| F 照明器具撤去 | FSR1-401 | 3 | 台 | 0 | 0 | 複合E-6(撤去)
| ⑳ 照明器具撤去 | FL-C301(ｽﾃﾝﾚｽWP) | 63 | 台 | 0 | 0 | 複合E-7(撤去)
| A 照明器具撤去 | FSR11-401 | 6 | 台 | 0 | 0 | 複合E-8(撤去)
| B 照明器具撤去 | 直付40×2 | 15 | 台 | 0 | 0 | 複合E-9(撤去)
| X 照明器具撤去 | FSS9-322 | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-10(撤去)
| ⑫ 照明器具撤去 | FL-401 | 2 | 台 | 0 | 0 | 複合E-11(撤去)
| Y 照明器具撤去 | 40×2直付コンフォ－ト | 3 | 台 | 0 | 0 | 複合E-12(撤去)
| G 照明器具撤去 | (LED)笠付40×2 | 4 | 台 | 0 | 0 | 複合E-13(撤去)
| H 照明器具撤去 | (LED)40×2直付コンフォ－ト | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-14(撤去)
| ⑥ 照明器具撤去 | FRS3-403 | 6 | 台 | 0 | 0 | 複合E-15(撤去)
| ③ 照明器具撤去 | FSS4-402 | 80 | 台 | 0 | 0 | 複合E-16(撤去)
| AA 照明器具撤去 | 125φ ダウンライLEDセンサ－付 | 4 | 台 | 0 | 0 | 複合E-17(撤去)
| ㉙ 照明器具撤去 | FL-401(ステンレスWP) | 3 | 台 | 0 | 0 | 複合E-18(撤去)
| ④ 照明器具撤去 | FRS3-401 | 18 | 台 | 0 | 0 | 複合E-19(撤去)
| ㉜ 照明器具撤去 | FCO1-C301 | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-20(撤去)
| ② 照明器具撤去 | FSS4-401 | 8 | 台 | 0 | 0 | 複合E-21(撤去)
| BB 照明器具撤去 | FSS4-202(DGL-31398) | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-22(撤去)
2 | 撤去工事
| ⑲ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) | 4 | 台 | 0 | 0 | 複合E-23(撤去)
| CC 照明器具撤去 | ＦＬＲ１１０×１スーパ－スリム | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-24(撤去)
| ⑮ 照明器具撤去 | FL-401 | 4 | 台 | 0 | 0 | 複合E-25(撤去)
| ㊳ 照明器具撤去 | FBS4-401 | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-26(撤去)
| DD 照明器具撤去 | φ150 FHT32W PL | 3 | 台 | 0 | 0 | 複合E-27(撤去)
| ⑦ 照明器具撤去 | FSR1-401 反射笠付 | 46 | 台 | 0 | 0 | 複合E-28(撤去)
| ⑤ 照明器具撤去 | FRS3-402 | 42 | 台 | 0 | 0 | 複合E-29(撤去)
| I 照明器具撤去 | FSR11-401 | 2 | 台 | 0 | 0 | 複合E-30(撤去)
| J 照明器具撤去 | FLR40×2 富士形 | 3 | 台 | 0 | 0 | 複合E-31(撤去)
| K 照明器具撤去 | FSR1-402 FPR1-402 | 3 | 台 | 0 | 0 | 複合E-32(撤去)
| ① 照明器具撤去 | FSS4-202 | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-33(撤去)
| EE 照明器具撤去 | FRF2-204 パネル付(外装のみ残置) | 50 | 台 | 0 | 0 | 複合E-34(撤去)
| N 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-35(撤去)
| L 照明器具撤去 | φ125 IL40W ダウンライト 乳白色パネル付 | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-36(撤去)
| ⑯ 照明器具撤去 | FBF6A-402 | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-37(撤去)
| ㊶ 照明器具撤去 | FSR1-201 笠付 | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-38(撤去)
| M 照明器具撤去 | φ150 IL 60W | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-39(撤去)
| O 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト 傾斜枠 | 4 | 台 | 0 | 0 | 複合E-40(撤去)
| P 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-41(撤去)
| Q 照明器具撤去 | FSR3-401 下面開放 | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-42(撤去)
| R 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト | 4 | 台 | 0 | 0 | 複合E-43(撤去)
| S 照明器具撤去 | φ125 IL40W ダウンライト 乳白色パネル付 | 2 | 台 | 0 | 0 | 複合E-44(撤去)
2 | 撤去工事
| ⑧ 照明器具撤去 | FSR1-402 笠付 | 44 | 台 | 0 | 0 | 複合E-45(撤去)
| T 照明器具撤去 | FSR11-401 | 6 | 台 | 0 | 0 | 複合E-46(撤去)
| U 照明器具撤去 | FSR10-401 | 2 | 台 | 0 | 0 | 複合E-47(撤去)
| V 照明器具撤去 | ウｵ－ルライト | 1 | 台 | 0 | 0 | 複合E-48(撤去)
| ㉟ 照明器具撤去 | IL 40W(WP) | 7 | 台 | 0 | 0 | 複合E-49(撤去)
| ⑩ 照明器具撤去 | FBC2-201 | 2 | 台 | 0 | 0 | 複合E-50(撤去)
| W 照明器具撤去 | FSR11-401 | 2 | 台 | 0 | 0 | 複合E-51(撤去)
| スイッチ | 1P15A×2,PL付 | 1 | 個 | 0 | 0 | 複合E-52(撤去)
| セレクタ－スイッチ | 12回路 | 1 | 個 | 0 | 0 | 複合E-53(撤去)
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2の合計 |  |  |  |  | 0
3 | 仮設工事
| 外部足場 | 0 | 26 | ㎡ |  |  | 代価-1
| 養生ネット | 0 | 87 | ㎡ |  |  | 代価-3
| 安全手すり | 0 | 9 | ㎡ |  |  | 代価-2
| 仮設材運搬 | 足場 | 26 | ㎡ |  |  | 営単P-55(建)
| 仮設材運搬 | 安全手すり | 87 | ㎡ |  |  | 営単P-55(建)
| 仮設材運搬 | シ－ト・ネット類 | 9 | ㎡ |  |  | 営単P-53(建)
| 移動式ロ－リングタワ－ | 2段 | 143 | ㎡ |  |  | 代価-4
| 移動式ロ－リングタワ－ | 3段 | 143 | ㎡ |  |  | 代価-5
| 仮設材運搬 | 移動式ロ－リングタワ－(2段) | 143 | ㎡ |  |  | 営単P-56(建)
| 仮設材運搬 | 移動式ロ－リングタワ－(3段) | 143 | ㎡ |  |  | 営単P-56(建)
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 3の合計 |  |  |  |  | 0
4 | 産廃処分費
| 照明器具類 |  | 1987 | kg |  |  | 複合E-54(撤去)
| 蛍光灯類 |  | 818 | 本 |  |  | 複合E-55(撤去)
| 白熱球類 |  | 21 | 本 |  |  | 複合E-56(撤去)
| 4の合計 |  |  |  |  | 0

## 電気複合(執務並行)
[5 empty] | ■建設物価及び積算資料：令和6年6月号 | [5 empty] | ■採用歩掛：公共建築工事積算基準（令和5年版）
[5 empty] | ■県単価：令和6年4月 | [5 empty] | ■労務単価：電 工 19,900×1.2（執務並行）=23,880 | [8 empty] | 19900
[5 empty] | ] | [5 empty] | ■労務単価：普通作業員 21,400×1.2（執務並行）=25,680 | [8 empty] | 21400
[11 empty] | ■労務単価：特殊作業員 25,300×1.2（執務並行）=30,360 | [8 empty] | 25300
| 執務並行【複合単価計算書】 |  | 件名： | 沖縄県立芸術大学管理棟LED設備改修工事(電気設備工事)
[11 empty] | 23880 |  | 25680 |  | 30360
№ | 材料品目 | 規格寸法 | 単価根拠（比較表） |  |  | 材料単価 |  | 掛率 | 掛率 | 電 工 |  | 普通作業員 |  | その他 |  | 合計 | 改修補正 | 単価設定 | 歩掛
|  |  | 建設物価，積算資料，カタログ，見積り |  |  | 掛率 | 金額 | 付属品 | 雑材料 | 掛率 | 金額 | 掛率 | 金額 | 掛率 | 金額 |  |  |  | Ｐ－№
1 | [5 empty] | 雑材料: 0.05
#REF! | A20 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０ |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
2
#REF! | B20 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル 防湿型・防雨型 Ｗ１５０ |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
3
#REF! | D08 照明器具 | ｉＤシリーズ直付２０形 Ｄスタイル Ｗ２３０ |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
4
#REF! | D20 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル Ｗ２３０ |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
5
| D40 照明器具 | ｉＤシリーズ直付２０形 反射笠付型 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
6
#REF! | D40P 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 反射笠付型 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
7
#REF! | E40G 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 反射笠付型 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
8
#REF! | E40P 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 反射笠付型 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
9
#REF! | F40 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 ｉスタイル |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
10
#REF! | G20 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 ｉスタイル |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
11
#REF! | H50 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 スリムベース |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
12
#REF! | I20 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 コーナーライト |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
13
#REF! | I40 照明器具(LRS20-4-37) | ｉＤシリーズ直付１１０形 ウォールウォッシャ |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
14
#REF! | I40R 照明器具 | ｉＤシリーズ埋込４０形 下面開放型 Ｗ１９０ |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
15
#REF! | I40L 照明器具 | ｉＤシリーズ埋込４０形 下面開放型 Ｗ３００ 単体 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
16
#REF! | I69 照明器具 | ｉＤシリーズ埋込４０形 下面開放型 Ｗ３００ 連結右用 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
17
#REF!
18
#REF! | K25 照明器具 | ｉＤシリーズ埋込４０形 下面開放型 Ｗ３００ |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
19
#REF! | L40P 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 黒板灯 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
20
#REF! | M204 照明器具 | ＬＤＬ２０×４ 埋込下面パネル付き（ランプ交換） |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
21
#REF! | N100 照明器具 | ダウンライト １００形 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-177
22
#REF! | N150 照明器具 | ダウンライト １５０形 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-177
23
#REF! | O100 照明器具 | ダウンライト １００形 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-177
24
#REF! | P60 照明器具 | マルミナＬＥＤダウンライト６０形 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-177
25
#REF! | Q100 照明器具 | 傾斜天井ＬＥＤダウンライト １００形 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-177
26
#REF! | R60 照明器具 | ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-177
27
#REF! | S60 照明器具 | ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-177
28
#REF! | T 照明器具 | ＬＥＤペンダント |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
29
#REF! | U20 照明器具 | ＬＥＤシーリングライト ２０形丸形蛍光灯１灯器具相当 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
30
#REF! | V30 照明器具 | ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
31
#REF! | W30 照明器具 | ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
32
#REF! | X30 照明器具 | ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
33
#REF! | Y 照明器具 | ＬＥＤ階段通路誘導灯防雨型ブラケット |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
34
#REF! | X 照明器具 | ＬＥＤウォールライト ２０形 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
35
#REF! | Z1 照明器具 | ＬＥＤスポットライト２００形 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-177
36
#REF! | Z2 照明器具 | ＬＥＤスポットライト２００形 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-177
37
#REF! | AA 照明器具 | ｉＤシリーズ階段灯薄型 リモコン自己点検機能付 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176
38 | [5 empty] | 掛率: ((256+160+130)*0.0005)
#REF! | 屋外樹脂ボックス | 256×160×130 |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-635
39 | [5 empty] | 雑材料: 0.02
#REF! | 漏電ブレ－カ－ | ELB 2P20A |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-180
40 | [5 empty] | 雑材料: 0.02
#REF! | 自動点滅器 |  |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-172
41 | [5 empty] | 雑材料: 0.03
#REF! | 配線 | EM-EEF1.6-2C(ころがし) |  |  |  | 付属品: 0; 雑材料: 0; 掛率: 0.26; 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-637

## 複合 (hidden)
【執務併行】複 合 単 価 計 算 書 |  |  |  |  | 工事名 |  | 沖縄県立芸術大学管理棟LED設備改修工事(電気設備工事)
[5 empty] | 労務単価：令和 4年4月 |  |  |  |  | 1 | 配管工 |  | 18,500*1.2= | 22200 | 4 | 電工 |  | 18,300*1.2= | 21960 |  |  |  |  | 17270
[10 empty] | 2 | 設備機械工 |  | 21,500*1.2= | 25800 | 5 | 特殊作業員 |  | 22,900*1.2= | 27480 |  |  |  |  | 19800
[10 empty] | 3 | ダクト工 |  | 18,000*1.2= | 21600 | 6 | 保温工 |  | 21,300*1.2= | 25560
[7 empty] | R3版 国土交通省公共建築工事積算基準 県単 R5年 1月 建設物価R5年2月 積算資料R5年2月 | [7 empty] | 7 | 普通作業員 |  | 19,600*1.2= | 23520
番号 | 材料品目 |  | メ－カ－及び商社名（カタログ） | 材料単価 | 継 手 類 |  | 接合材等 |  | 支持金物 |  | 職 種 名 |  |  | 職 種 名 |  | そ の 他 |  | 材料費及び | 複合単価 | 備考 | 1 | 配管工 | 22200
[5 empty] | 掛率 | 金額 | 掛率 | 金額 | 掛率 | 金額 | 掛率 |  | 金 額 | 掛率 | 金額 | 掛率 | 金額 | 労務費計 | 設定 |  | 2 | 設備機械工 | 25800
1 |  | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０ | [9 empty] | 4 | 電工 | [7 empty] | 3 | ダクト工 | 21600
| A20 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 4 | 電工 | 21960
2 |  | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル 防湿型・防雨型 Ｗ１５０ | [9 empty] | 4 | 電工 | [7 empty] | 5 | 特殊作業員 | 27480
| B20 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 6 | 保温工 | 25560
3 |  | ｉＤシリーズ直付２０形 反射笠付型 | [9 empty] | 4 | 電工 | [7 empty] | 7 | 普通作業員 | 23520
| D08 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 |  | ｉＤシリーズ直付４０形 反射笠付型 | [9 empty] | 4 | 電工
| D20 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 |  | ｉＤシリーズ直付４０形 反射笠付型 | [9 empty] | 4 | 電工
| D40 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 |  | ｉＤシリーズ直付４０形 反射笠付型 | [9 empty] | 4 | 電工
| D40P 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 |  | ｉＤシリーズ直付４０形 ｉスタイル | [9 empty] | 4 | 電工
| E40G 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 |  | ｉＤシリーズ直付４０形 ｉスタイル | [9 empty] | 4 | 電工
| E40P 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 |  | ｉＤシリーズ直付４０形 スリムベース | [9 empty] | 4 | 電工
| F40 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 |  | ｉＤシリーズ直付４０形 コーナーライト | [9 empty] | 4 | 電工
| G20 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 |  | ｉＤシリーズ直付１１０形 ウォールウォッシャ | [9 empty] | 4 | 電工
| H50 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 |  | ｉＤシリーズ埋込４０形 下面開放型 Ｗ１９０ | [9 empty] | 4 | 電工
| I20 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 |  | ｉＤシリーズ埋込４０形 下面開放型 Ｗ３００ 単体 | [9 empty] | 4 | 電工
| I40 照明器具(LRS20-4-37) |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 |  | ｉＤシリーズ埋込４０形 下面開放型 Ｗ３００ 連結右用 | [9 empty] | 4 | 電工
| I40R 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 |  | ｉＤシリーズ埋込４０形 下面開放型 Ｗ３００ 連結左用 | [9 empty] | 4 | 電工
| I40L 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 |  | ｉＤシリーズ埋込４０形 下面開放型 Ｗ３００ | [9 empty] | 4 | 電工
| I69 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
17 |  | ｉＤシリーズ直付４０形 黒板灯 | [9 empty] | 4 | 電工
| J25 照明器具(LSS13-4-21) |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
18 |  | ｉＤシリーズ埋込４０形 黒板灯 | [9 empty] | 4 | 電工
| K25 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 |  | ｉＤシリーズ非常灯 ４０形 反射笠付 Ｗ１５０ パイプ吊 | [9 empty] | 4 | 電工
| L40P 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20 |  | ＬＤＬ２０×４ 埋込下面パネル付き（ランプ交換） | [9 empty] | 4 | 電工
| M204 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
21 |  | ダウンライト １００形 | [9 empty] | 4 | 電工
| N100 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
22 |  | ダウンライト １５０形 | [9 empty] | 4 | 電工
| N150 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
23 |  | ダウンライト １００形 | [9 empty] | 4 | 電工
| O100 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
24 |  | マルミナＬＥＤダウンライト６０形 | [9 empty] | 4 | 電工
| P60 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
25 |  | 傾斜天井ＬＥＤダウンライト １００形 | [9 empty] | 4 | 電工
| Q100 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
26 |  | ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当 | [9 empty] | 4 | 電工
| R60 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
27 |  | ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当 | [9 empty] | 4 | 電工
| S60 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
28 |  | ＬＥＤペンダント | [9 empty] | 4 | 電工
| T 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
29 |  | ＬＥＤシーリングライト ２０形丸形蛍光灯１灯器具相当 | [9 empty] | 4 | 電工
| U20 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
30 |  | ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当 | [9 empty] | 4 | 電工
| V30 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
31 |  | ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当 | [9 empty] | 4 | 電工
| W30 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
32 |  | ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当 | [9 empty] | 4 | 電工
| X30 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
33 |  | ＬＥＤ階段通路誘導灯防雨型ブラケット | [9 empty] | 4 | 電工
| Y 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
34 |  | ＬＥＤウォールライト ２０形 | [9 empty] | 4 | 電工
| X 照明器具 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | [11 empty] | 4 | 電工
| Z1 照明器具 | ＬＥＤスポットライト２００形 |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
36 | [11 empty] | 4 | 電工
| Z2 照明器具 | ＬＥＤスポットライト２００形 |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
37 | [11 empty] | 4 | 電工
| AA 照明器具 | ｉＤシリーズ階段灯薄型 リモコン自己点検機能付 |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | [11 empty] | 4 | 電工
| 屋外樹脂ボックス | 256×160×130 |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | [11 empty] | 4 | 電工
| 漏電ブレ－カ－ | ELB 2P20A |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | [11 empty] | 4 | 電工
| 自動点滅器 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
41 | [11 empty] | 4 | 電工
| 配線 | EM-EEF1.6-2C(ころがし) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
42 | [11 empty] | 4 | 電工
| ⑱ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
43 | [11 empty] | 4 | 電工
| ㉘ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
44 | [11 empty] | 4 | 電工
| C 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
45 | [11 empty] | 4 | 電工
| D 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
46 | [11 empty] | 4 | 電工
| E 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
47 | [11 empty] | 4 | 電工
| F 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
48 | [11 empty] | 4 | 電工
| ⑳ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
49 | [11 empty] | 4 | 電工
| A 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | [11 empty] | 4 | 電工
| B 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
51 | [11 empty] | 4 | 電工
| X 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
52 | [11 empty] | 4 | 電工
| ⑫ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
53 | [11 empty] | 4 | 電工
| Y 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
54 | [11 empty] | 4 | 電工
| G 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
55 | [11 empty] | 4 | 電工
| H 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
56 | [11 empty] | 4 | 電工
| ⑥ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
57 | [11 empty] | 4 | 電工
| ③ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
58 | [11 empty] | 4 | 電工
| AA 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
59 | [11 empty] | 4 | 電工
| ㉙ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
60 | [11 empty] | 4 | 電工
| ④ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
61 | [11 empty] | 4 | 電工
| ㉜ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
62 | [11 empty] | 4 | 電工
| ② 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
63 | [11 empty] | 4 | 電工
| BB 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
64 | [11 empty] | 4 | 電工
|  |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
65 | [11 empty] | 4 | 電工
| ⑱ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
66 | [11 empty] | 4 | 電工
| ⑱ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
67 | [11 empty] | 4 | 電工
| ⑱ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
68 | [11 empty] | 4 | 電工
| ⑱ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
69 | [11 empty] | 4 | 電工
| ⑱ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
70 | [11 empty] | 4 | 電工
| ⑱ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
71 | [11 empty] | 4 | 電工
| ⑱ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
72 | [11 empty] | 4 | 電工
| ⑱ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
73 | [11 empty] | 4 | 電工
| ⑱ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
74 | [11 empty] | 4 | 電工
| ⑱ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
75 | [11 empty] | 4 | 電工
| ⑱ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
76 | [11 empty] | 4 | 電工
| ⑱ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
77 | [11 empty] | 4 | 電工
| ⑱ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
78 | [11 empty] | 4 | 電工
| ⑱ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
79 | [11 empty] | 4 | 電工
| ⑱ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
80 | [11 empty] | 4 | 電工
| 0 | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
81 | [11 empty] | 4 | 電工
| 0 | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
82 | [11 empty] | 4 | 電工
| 0 | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
83 | [11 empty] | 4 | 電工
| 0 | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
84 | [11 empty] | 4 | 電工
| 0 | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
85 | [11 empty] | 4 | 電工
| 0 | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
86 | [11 empty] | 4 | 電工
|  |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
87
88

## 電気複合(撤去)
[5 empty] | ■建設物価及び積算資料：令和6年6月号 | [5 empty] | ■採用歩掛：公共建築工事積算基準（令和5年版）
[5 empty] | ■県単価：令和6年4月 | [5 empty] | ■労務単価：電 工 19,900×1.1（亜熱帯割増）=21,890 | [8 empty] | 19900
[11 empty] | ■労務単価：普通作業員 21,400×1.1（亜熱帯割増）=23,540 | [8 empty] | 21400
[11 empty] | ■労務単価：特殊作業員 25,300×1.1（亜熱帯割増）=27,830 | [8 empty] | 25300
| 撤去【複合単価計算書】 |  | 件名： | 沖縄県立芸術大学管理棟LED設備改修工事(電気設備工事)
[11 empty] | 21890 |  | 23540 |  | 27830
№ | 材料品目 | 規格寸法 | 単価根拠（比較表） |  |  | 材料単価 |  | 掛率 | 掛率 | 電 工 |  | 普通作業員 |  | その他 |  | 合計 | 改修補正 | 単価設定 | 歩掛
|  |  | 建設物価，積算資料，カタログ，見積り |  |  | 掛率 | 金額 | 付属品 | 雑材料 | 掛率 | 金額 | 掛率 | 金額 | 掛率 | 金額 |  |  |  | Ｐ－№
1
#REF! | ⑱ 照明器具撤去 | FL-C201(WP) |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-224
2
#REF! | ㉘ 照明器具撤去 | FSS1-401(ガード付) |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
3
#REF! | C 照明器具撤去 | K1-FSS2-402 H型(BT付) |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
4
#REF! | D 照明器具撤去 | 直付40×2 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
5
#REF! | E 照明器具撤去 | FSR1-402 FPR1-402 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
6
#REF! | F 照明器具撤去 | FSR1-401 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
7
#REF! | ⑳ 照明器具撤去 | FL-C301(ｽﾃﾝﾚｽWP) |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
8
#REF! | A 照明器具撤去 | FSR11-401 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
9
#REF! | B 照明器具撤去 | 直付40×2 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
10
#REF! | X 照明器具撤去 | FSS9-322 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
11
#REF! | ⑫ 照明器具撤去 | FL-401 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
12
#REF! | Y 照明器具撤去 | 40×2直付コンフォ－ト |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
13
#REF! | G 照明器具撤去 | (LED)笠付40×2 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176・217
14
#REF! | H 照明器具撤去 | (LED)40×2直付コンフォ－ト |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-176・217
15
#REF! | ⑥ 照明器具撤去 | FRS3-403 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
16
#REF! | ③ 照明器具撤去 | FSS4-402 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
17
#REF! | AA 照明器具撤去 | 125φ ダウンライLEDセンサ－付 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
18
#REF! | ㉙ 照明器具撤去 | FL-401(ステンレスWP) |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
19
#REF! | ④ 照明器具撤去 | FRS3-401 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
20
#REF! | ㉜ 照明器具撤去 | FCO1-C301 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
21
#REF! | ② 照明器具撤去 | FSS4-401 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
22
#REF! | BB 照明器具撤去 | FSS4-202(DGL-31398) |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
23
#REF! | ⑲ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
24
#REF! | CC 照明器具撤去 | ＦＬＲ１１０×１スーパ－スリム |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
25
#REF! | ⑮ 照明器具撤去 | FL-401 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
26
#REF! | ㊳ 照明器具撤去 | FBS4-401 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
27
#REF! | DD 照明器具撤去 | φ150 FHT32W PL |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-224
28
#REF! | ⑦ 照明器具撤去 | FSR1-401 反射笠付 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
29
#REF! | ⑤ 照明器具撤去 | FRS3-402 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
30
#REF! | I 照明器具撤去 | FSR11-401 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
31
#REF! | J 照明器具撤去 | FLR40×2 富士形 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
32
#REF! | K 照明器具撤去 | FSR1-402 FPR1-402 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
33
#REF! | ① 照明器具撤去 | FSS4-202 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
34
#REF! | EE 照明器具撤去 | FRF2-204 パネル付(外装のみ残置) |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
35
#REF! | N 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
36
#REF! | L 照明器具撤去 | φ125 IL40W ダウンライト 乳白色パネル付 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
37
#REF! | ⑯ 照明器具撤去 | FBF6A-402 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
38
#REF! | ㊶ 照明器具撤去 | FSR1-201 笠付 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-224
39
#REF! | M 照明器具撤去 | φ150 IL 60W |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-224
40
#REF! | O 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト 傾斜枠 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-224
41
#REF! | P 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-224
42
#REF! | Q 照明器具撤去 | FSR3-401 下面開放 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-224
43
#REF! | R 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-224
44
#REF! | S 照明器具撤去 | φ125 IL40W ダウンライト 乳白色パネル付 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-224
45
#REF! | ⑧ 照明器具撤去 | FSR1-402 笠付 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
46
#REF! | T 照明器具撤去 | FSR11-401 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
47
#REF! | U 照明器具撤去 | FSR10-401 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
48
#REF! | V 照明器具撤去 | ウｵ－ルライト |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
49
#REF! | ㉟ 照明器具撤去 | IL 40W(WP) |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-224
50
#REF! | ⑩ 照明器具撤去 | FBC2-201 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-224
51
#REF! | W 照明器具撤去 | FSR11-401 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-225
52
#REF! | スイッチ | 1P15A×2,PL付 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-167･217
53
#REF! | セレクタ－スイッチ | 12回路 |  |  |  | 金額: 0 | 0 |  | 0 | P-173･217
54 |  |  | 大武産業 | 森岡産業
#REF! | 照明器具類 |  | 77 | - | [11 empty] | 0 |  | 0 | bar: 掛率 to 金額
55 |  |  | 大武産業 | 森岡産業
#REF! | 蛍光灯類 |  | 300 | - | [11 empty] | 0 |  | 0 | bar: 掛率 to 金額
56 |  |  | 大武産業 | 森岡産業
#REF! | 白熱球類 |  | 300 | - | [11 empty] | 0 |  | 0 | bar: 掛率 to 金額
57
#REF!
58
#REF!

## 数量拾い書(1.更新電灯設備工事)
沖縄県立芸術大学管理棟LED設備改修工事(電気設備工事) |  |  | 1.更新電灯設備工事
設定数量
名 称 | 仕様 | 単位 |  |  |  | 数 | [17 empty] | 量 |  |  | 計 | (内訳書へ)
1.更新電灯設備工事 |  |  | 屋外 | B1階 |  |  | 1階 | [5 empty] | 2階 | [7 empty] | 3階 |  |  |  |  | R階
A20 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０ | 台 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 | [11 empty] | 10 | 10
A52 照明器具(LSS9-4-48) | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０ | 台 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 1
B20 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル 防湿型・防雨型 Ｗ１５０ | 台 |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3 | 3
C16 照明器具(LSS10-2-15) | ｉＤシリーズ直付２０形 Ｄスタイル Ｗ２３０ | 台 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | 2
C40 照明器具(LSS10-4-37) | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル Ｗ２３０ | 台 |  |  |  |  | 6 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 15 | 6 | 12 | 3 | [9 empty] | 64 | 64
D08 照明器具 | ｉＤシリーズ直付２０形 反射笠付型 | 台 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1
D20 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 反射笠付型 | 台 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 17 | [7 empty] | 15 | [5 empty] | 46 | 46
D40 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 反射笠付型 | 台 | [18 empty] | 12 | 12 | 12 | 2 | 8 |  | 46 | 46
D40P 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 反射笠付型 | 台 |  | 3 | [8 empty] | 3 | [13 empty] | 6 | 6
E40G 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 ｉスタイル | 台 |  | 1 | 5 | 5 | [20 empty] | 11 | 11
E40P 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 ｉスタイル | 台 |  | 3 | [21 empty] | 2 | 5 | 5
F40 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 スリムベース | 台 |  |  |  |  | 15 | 2 | 3 | [17 empty] | 20 | 20
G20 照明器具 | ｉＤシリーズ直付４０形 コーナーライト | 台 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 2
H50 照明器具 | ｉＤシリーズ直付１１０形 ウォールウォッシャ | 台 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 1
I20 照明器具 | ｉＤシリーズ埋込４０形 下面開放型 Ｗ１９０ | 台 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 | 11 | 2 | [11 empty] | 19 | 19
I40 照明器具(LRS20-4-37) | ｉＤシリーズ埋込４０形 下面開放型 Ｗ３００ 単体 | 台 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 16 | 16
I40R 照明器具 | ｉＤシリーズ埋込４０形 下面開放型 Ｗ３００ 連結右用 | 台 |  |  |  |  | 13 | [19 empty] | 13 | 13
I40L 照明器具 | ｉＤシリーズ埋込４０形 下面開放型 Ｗ３００ 連結左用 | 台 |  |  |  |  | 13 | [19 empty] | 13 | 13
I69 照明器具 | ｉＤシリーズ埋込４０形 下面開放型 Ｗ３００ | 台 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 29 | 29
J25 照明器具(LSS13-4-21) | ｉＤシリーズ直付４０形 黒板灯 | 台 |  |  |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 22 | 22
K25 照明器具 | ｉＤシリーズ埋込４０形 黒板灯 | 台 | [18 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2
L40P 照明器具 | ｉＤシリーズ非常灯 ４０形 反射笠付 Ｗ１５０ パイプ吊 | 台 |  | 3 | [22 empty] | 3 | 3
M204 照明器具 | ＬＤＬ２０×４ 埋込下面パネル付き（ランプ交換） | 台 | [10 empty] | 50 | [13 empty] | 50 | 50
N100 照明器具 | ダウンライト １００形 | 台 | [18 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 4
F69 照明器具(LSS6-4-65) | ｉＤシリーズ直付４０形 スリムベース | 台 |  |  |  |  | 4 | 1 | [18 empty] | 5 | 5
N150 照明器具 | ダウンライト １５０形 | 台 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 3
O100 照明器具 | ダウンライト １００形 | 台 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 2 | 2
P60 照明器具 | マルミナＬＥＤダウンライト６０形 | 台 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1
Q100 照明器具 | 傾斜天井ＬＥＤダウンライト １００形 | 台 | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 | 4
R60 照明器具 | ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当 | 台 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | 3
S60 照明器具 | ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当 | 台 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6
T 照明器具 | ＬＥＤペンダント | 台 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 1
1.更新電灯設備工事 |  |  | 屋外 | B1階 |  |  | 1階 | [5 empty] | 2階 | [7 empty] | 3階 |  |  |  |  | R階
U20 照明器具 | ＬＥＤシーリングライト ２０形丸形蛍光灯１灯器具相当 | 台 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 4 | 4
V30 照明器具 | ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当 | 台 |  | 5 |  |  | 23 | [5 empty] | 23 | [7 empty] | 12 | [5 empty] | 63 | 63
W30 照明器具 | ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当 | 台 |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2 | 2
X30 照明器具 | ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当 | 台 |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4 | 4
Y 照明器具 | ＬＥＤ階段通路誘導灯防雨型ブラケット | 台 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 4 | 4
X 照明器具 | ＬＥＤウォールライト ２０形 | 台 | 3 | [23 empty] | 3 | 3
Y20 照明器具(LBF3MP/RP-2-06） | ＬＥＤウォールライト ２０形 | 台 | [18 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2
Y40 照明器具(LBF3MP/RP-4-20) | ＬＥＤウォールライト ４０形 | 台 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1
Z1 照明器具 | ＬＥＤスポットライト２００形 | 台 | 2 | [23 empty] | 2 | 2
Z2 照明器具 | ＬＥＤスポットライト２００形 | 台 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 | 4
AA 照明器具 | ｉＤシリーズ階段灯薄型 リモコン自己点検機能付 | 台 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1
屋外樹脂ボックス | 256×160×130 | 面 | 1 | [23 empty] | 1 | 1
漏電ブレ－カ－ | ELB 2P20A | 個 | 1 | [23 empty] | 1 | 1
自動点滅器 |  | 個 | 1 | [23 empty] | 1 | 1
配線 | EM-EEF1.6-2C(ころがし) | ｍ | 1 | 1.3 | 2 | 0.9 | 8 | 9 | 9 | [11 empty] | 1 | 0.9 |  |  |  |  | 33.1 | 33
ワイヤ－プロテクタ－ | 2号 | ｍ | 1 | 1.3 | 2 | 0.9 | 9 | 9 | [12 empty] | 1 | 0.9 |  |  |  |  | 25.1 | 25
スイッチ | 1P15A×2,PL付 | 個 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 1
セレクタ－スイッチ | 12回路 | 個 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1
1.更新電灯設備工事 |  |  | 屋外 | B1階 |  |  | 1階 | [5 empty] | 2階 | [7 empty] | 3階 |  |  |  |  | R階

## 数量拾い書 (2.撤去工事)
沖縄県立芸術大学管理棟LED設備改修工事(電気設備工事) |  |  | 2．撤去工事
設定数量
名 称 | 仕様 | 単位 |  |  |  | 数 | [17 empty] | 量 |  |  |  | 計 | (内訳書へ)
2.撤去工事 |  |  | B1階 |  | 1階 | [6 empty] | 2階 | [9 empty] | 3階 |  |  |  |  | R階
⑱ 照明器具撤去 | FL-C201(WP) | 台 | 1 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 6 | 6
㉘ 照明器具撤去 | FSS1-401(ガード付) | 台 | 5 | 5 | [22 empty] | 2 | 12 | 12
C 照明器具撤去 | K1-FSS2-402 H型(BT付) | 台 | 3 | [24 empty] | 3 | 3
D 照明器具撤去 | 直付40×2 | 台 | 1 | [24 empty] | 1 | 1
E 照明器具撤去 | FSR1-402 FPR1-402 | 台 | 3 | [24 empty] | 3 | 3
F 照明器具撤去 | FSR1-401 | 台 | 3 | [24 empty] | 3 | 3
⑳ 照明器具撤去 | FL-C301(ｽﾃﾝﾚｽWP) | 台 | 5 |  | 23 | [6 empty] | 23 | [9 empty] | 12 | [5 empty] | 63 | 63
A 照明器具撤去 | FSR11-401 | 台 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | [19 empty] | 6 | 6
B 照明器具撤去 | 直付40×2 | 台 |  |  | 15 | [22 empty] | 15 | 15
X 照明器具撤去 | FSS9-322 | 台 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 1
⑫ 照明器具撤去 | FL-401 | 台 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 2
Y 照明器具撤去 | 40×2直付コンフォ－ト | 台 |  |  | 3 | [22 empty] | 3 | 3
G 照明器具撤去 | (LED)笠付40×2 | 台 |  |  | 4 | [22 empty] | 4 | 4
H 照明器具撤去 | (LED)40×2直付コンフォ－ト | 台 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 1
⑥ 照明器具撤去 | FRS3-403 | 台 |  |  | 3 | 3 | [21 empty] | 6 | 6
③ 照明器具撤去 | FSS4-402 | 台 |  |  | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 11 | 30 | 3 | 12 | [14 empty] | 80 | 80
AA 照明器具撤去 | 125φ ダウンライLEDセンサ－付 | 台 |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 4 | 4
㉙ 照明器具撤去 | FL-401(ステンレスWP) | 台 |  |  | 3 | [22 empty] | 3 | 3
2.撤去工事
④ 照明器具撤去 | FRS3-401 | 台 |  |  | 3 | 2 | [5 empty] | 2 | 11 | [14 empty] | 18 | 18
㉜ 照明器具撤去 | FCO1-C301 | 台 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 1
② 照明器具撤去 | FSS4-401 | 台 |  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 1 | 1 | [13 empty] | 8 | 8
BB 照明器具撤去 | FSS4-202(DGL-31398) | 台 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 1
⑲ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) | 台 |  |  | 4 | [22 empty] | 4 | 4
CC 照明器具撤去 | ＦＬＲ１１０×１スーパ－スリム | 台 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 1
⑮ 照明器具撤去 | FL-401 | 台 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 4 | 4
㊳ 照明器具撤去 | FBS4-401 | 台 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 1
DD 照明器具撤去 | φ150 FHT32W PL | 台 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 3
⑦ 照明器具撤去 | FSR1-401 反射笠付 | 台 |  |  | 14 | [6 empty] | 17 | [9 empty] | 15 | [5 empty] | 46 | 46
⑤ 照明器具撤去 | FRS3-402 | 台 | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 42 | 42
I 照明器具撤去 | FSR11-401 | 台 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 | 2
J 照明器具撤去 | FLR40×2 富士形 | 台 | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3 | 3
K 照明器具撤去 | FSR1-402 FPR1-402 | 台 | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3 | 3
① 照明器具撤去 | FSS4-202 | 台 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 1
EE 照明器具撤去 | FRF2-204 パネル付(外装のみ残置) | 台 | [9 empty] | 50 | [15 empty] | 50 | 50
N 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト | 台 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 1
L 照明器具撤去 | φ125 IL40W ダウンライト 乳白色パネル付 | 台 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 1
⑯ 照明器具撤去 | FBF6A-402 | 台 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 1
㊶ 照明器具撤去 | FSR1-201 笠付 | 台 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 1
M 照明器具撤去 | φ150 IL 60W | 台 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 1
O 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト 傾斜枠 | 台 | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4 | 4
P 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト | 台 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 1
Q 照明器具撤去 | FSR3-401 下面開放 | 台 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 1
R 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト | 台 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 4
S 照明器具撤去 | φ125 IL40W ダウンライト 乳白色パネル付 | 台 | [19 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2
⑧ 照明器具撤去 | FSR1-402 笠付 | 台 | [19 empty] | 12 | 12 | 12 | 2 | 6 |  | 44 | 44
T 照明器具撤去 | FSR11-401 | 台 | [19 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 6 | 6
U 照明器具撤去 | FSR10-401 | 台 | [19 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2
V 照明器具撤去 | ウｵ－ルライト | 台 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1
㉟ 照明器具撤去 | IL 40W(WP) | 台 | [19 empty] | 4 |  |  |  |  | 3 | 7 | 7
⑩ 照明器具撤去 | FBC2-201 | 台 | [19 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2
2.撤去工事
W 照明器具撤去 | FSR11-401 | 台 | [19 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2
スイッチ | 1P15A×2,PL付 | 個 |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | 1
セレクタ－スイッチ | 12回路 | 個 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1

## 数量拾い書 (3.仮設工事）
沖縄県立芸術大学管理棟LED設備改修工事(電気設備工事) |  |  | 3．仮設工事
設定数量
名 称 | 仕様 | 単位 |  |  |  | 数 |  |  |  | 量 |  |  |  | 計 | (内訳書へ)
3.仮設工事
外部足場 |  | ㎡ | 4.07 | * | 1.83 | * | 2 | ＝ | 14.8962 |  |  |  |  | 26.3154 | 26
外部足場 |  | ㎡ | 3.12 | * | 1.83 | * | 2 | ＝ | 11.4192
養生ネット |  | ㎡ | 4.07 | *（ | 1.83 | + | 1.2 | )* | 2 | * | 2 | ＝ | 49.3284 | 87.1428 | 87
養生ネット |  | ㎡ | 3.12 | *（ | 1.83 | + | 1.2 | )* | 2 | * | 2 | ＝ | 37.8144
安全手すり |  | ㎡ | 1.83 | * | 1.2 | * | 2 | * | 2 | ＝ | 8.784 |  |  | 8.784 | 9
安全手すり |  | ㎡ | 1.83 | * | 1.2 | * | 2 | * | 2 | ＝ | 8.784
仮設材運搬 | 足場 | ㎡ | 26 | [10 empty] | 26 | 26
仮設材運搬 | 安全手すり | ㎡ | 87 | [10 empty] | 87 | 87
仮設材運搬 | シ－ト・ネット類 | ㎡ | 9 | [10 empty] | 9 | 9
移動式ロ－リングタワ－ | 2段 | ㎡ | 16.8 | * | 8.5 | ＝ | 142.8 | [6 empty] | 142.8 | 143
移動式ロ－リングタワ－ | 3段 | ㎡ | 16.8 | * | 8.5 | ＝ | 142.8 | [6 empty] | 142.8 | 143
仮設材運搬 | 移動式ロ－リングタワ－(2段) | ㎡ | 16.8 | * | 8.5 | ＝ | 142.8 | [6 empty] | 142.8 | 143
仮設材運搬 | 移動式ロ－リングタワ－(3段) | ㎡ | 16.8 | * | 8.5 | ＝ | 142.8 | [6 empty] | 142.8 | 143

## 数量拾い書 (4.産廃処分費)
沖縄県立芸術大学管理棟LED設備改修工事(電気設備工事) |  |  | 4．産廃処分費
設定数量
名 称 | 仕様 | 単位 |  |  |  | 数 |  |  |  | 量 | 計 | (内訳書へ)
4.産廃処分費
⑱ 照明器具撤去 | FL-C201(WP) | 台 | 6 | * | 2.1 | ＝ | 12.6 |  |  |  | 12.6 | 12.6
㉘ 照明器具撤去 | FSS1-401(ガード付) | 台 | 12 | * | 1.8 | ＝ | 21.6 |  |  |  | 21.6 | 21.6
C 照明器具撤去 | K1-FSS2-402 H型(BT付) | 台 | 3 | * | 3.8 | ＝ | 11.4 |  |  |  | 11.4 | 11.4
D 照明器具撤去 | 直付40×2 | 台 | 1 | * | 4.3 | ＝ | 4.3 |  |  |  | 4.3 | 4.3
E 照明器具撤去 | FSR1-402 FPR1-402 | 台 | 3 | * | 3.8 | ＝ | 11.4 |  |  |  | 11.4 | 11.4
F 照明器具撤去 | FSR1-401 | 台 | 3 | * | 2.4 | ＝ | 7.2 |  |  |  | 7.2 | 7.2
⑳ 照明器具撤去 | FL-C301(ｽﾃﾝﾚｽWP) | 台 | 63 | * | 3.5 | ＝ | 220.5 |  |  |  | 220.5 | 220.5
A 照明器具撤去 | FSR11-401 | 台 | 6 | * | 2.4 | ＝ | 14.4 |  |  |  | 14.4 | 14.4
B 照明器具撤去 | 直付40×2 | 台 | 15 | * | 4.3 | ＝ | 64.5 |  |  |  | 64.5 | 64.5
X 照明器具撤去 | FSS9-322 | 台 | 1 | * | 2.5 | ＝ | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
⑫ 照明器具撤去 | FL-401 | 台 | 2 | * | 3.5 | ＝ | 7 |  |  |  | 7 | 7
Y 照明器具撤去 | 40×2直付コンフォ－ト | 台 | 3 | * | 4.3 | ＝ | 12.9 |  |  |  | 12.9 | 12.9
G 照明器具撤去 | (LED)笠付40×2 | 台 | 4 | * | 3.8 | ＝ | 15.2 |  |  |  | 15.2 | 15.2
H 照明器具撤去 | (LED)40×2直付コンフォ－ト | 台 | 1 | * | 2.5 | ＝ | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
⑥ 照明器具撤去 | FRS3-403 | 台 | 6 | * | 12.9 | ＝ | 77.4 |  |  |  | 77.4 | 77.4
③ 照明器具撤去 | FSS4-402 | 台 | 80 | * | 4.3 | ＝ | 344 |  |  |  | 344 | 344
AA 照明器具撤去 | 125φ ダウンライLEDセンサ－付 | 台 | 4 | * | 0.5 | ＝ | 2 |  |  |  | 2 | 2
㉙ 照明器具撤去 | FL-401(ステンレスWP) | 台 | 3 | * | 3.5 | ＝ | 10.5 |  |  |  | 10.5 | 10.5
④ 照明器具撤去 | FRS3-401 | 台 | 18 | * | 9.3 | ＝ | 167.4 |  |  |  | 167.4 | 167.4
㉜ 照明器具撤去 | FCO1-C301 | 台 | 1 | * | 2.1 | ＝ | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 2.1
② 照明器具撤去 | FSS4-401 | 台 | 8 | * | 2.5 | ＝ | 20 |  |  |  | 20 | 20
BB 照明器具撤去 | FSS4-202(DGL-31398) | 台 | 1 | * | 2.5 | ＝ | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
⑲ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) | 台 | 4 | * | 2.1 | ＝ | 8.4 |  |  |  | 8.4 | 8.4
CC 照明器具撤去 | ＦＬＲ１１０×１スーパ－スリム | 台 | 1 | * | 6.2 | ＝ | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 6.2
⑮ 照明器具撤去 | FL-401 | 台 | 4 | * | 2.1 | ＝ | 8.4 |  |  |  | 8.4 | 8.4
㊳ 照明器具撤去 | FBS4-401 | 台 | 1 | * | 4.2 | ＝ | 4.2 |  |  |  | 4.2 | 4.2
DD 照明器具撤去 | φ150 FHT32W PL | 台 | 3 | * | 0.5 | ＝ | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5
⑦ 照明器具撤去 | FSR1-401 反射笠付 | 台 | 46 | * | 2.4 | ＝ | 110.4 |  |  |  | 110.4 | 110.4
⑤ 照明器具撤去 | FRS3-402 | 台 | 42 | * | 12.9 | ＝ | 541.8 |  |  |  | 541.8 | 541.8
I 照明器具撤去 | FSR11-401 | 台 | 2 | * | 9.3 | ＝ | 18.6 |  |  |  | 18.6 | 18.6
J 照明器具撤去 | FLR40×2 富士形 | 台 | 3 | * | 4.3 | ＝ | 12.9 |  |  |  | 12.9 | 12.9
K 照明器具撤去 | FSR1-402 FPR1-402 | 台 | 3 | * | 3.8 | ＝ | 11.4 |  |  |  | 11.4 | 11.4
① 照明器具撤去 | FSS4-202 | 台 | 1 | * | 2.5 | ＝ | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
N 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト | 台 | 1 | * | 0.5 | ＝ | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
L 照明器具撤去 | φ125 IL40W ダウンライト 乳白色パネル付 | 台 | 1 | * | 0.5 | ＝ | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
⑯ 照明器具撤去 | FBF6A-402 | 台 | 1 | * | 4.3 | ＝ | 4.3 |  |  |  | 4.3 | 4.3
㊶ 照明器具撤去 | FSR1-201 笠付 | 台 | 1 | * | 3.8 | ＝ | 3.8 |  |  |  | 3.8 | 3.8
M 照明器具撤去 | φ150 IL 60W | 台 | 1 | * | 0.5 | ＝ | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
O 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト 傾斜枠 | 台 | 4 | * | 0.5 | ＝ | 2 |  |  |  | 2 | 2
P 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト | 台 | 1 | * | 0.5 | ＝ | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
Q 照明器具撤去 | FSR3-401 下面開放 | 台 | 1 | * | 9.3 | ＝ | 9.3 |  |  |  | 9.3 | 9.3
R 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト | 台 | 4 | * | 0.5 | ＝ | 2 |  |  |  | 2 | 2
S 照明器具撤去 | φ125 IL40W ダウンライト 乳白色パネル付 | 台 | 2 | * | 0.5 | ＝ | 1 |  |  |  | 1 | 1
⑧ 照明器具撤去 | FSR1-402 笠付 | 台 | 44 | * | 3.8 | ＝ | 167.2 |  |  |  | 167.2 | 167.2
T 照明器具撤去 | FSR11-401 | 台 | 6 | * | 2.4 | ＝ | 14.4 |  |  |  | 14.4 | 14.4
U 照明器具撤去 | FSR10-401 | 台 | 2 | * | 2.4 | ＝ | 4.8 |  |  |  | 4.8 | 4.8
V 照明器具撤去 | ウｵ－ルライト | 台 | 1 | * | 2.1 | ＝ | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 2.1
㉟ 照明器具撤去 | IL 40W(WP) | 台 | 7 | * | 0.5 | ＝ | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 3.5
⑩ 照明器具撤去 | FBC2-201 | 台 | 2 | * | 2.6 | ＝ | 5.2 |  |  |  | 5.2 | 5.2
W 照明器具撤去 | FSR11-401 | 台 | 2 | * | 2.4 | ＝ | 4.8 |  |  |  | 4.8 | 4.8
器具類 |  | kg | [9 empty] | 1987
本
⑱ 照明器具撤去 | FL-C201(WP) | 台 | 6 | * | 1 |  |  | ＝ | 6 |  | 6 | 6
㉘ 照明器具撤去 | FSS1-401(ガード付) | 台 | 12 | * | 1 |  |  | ＝ | 12 |  | 12 | 12
C 照明器具撤去 | K1-FSS2-402 H型(BT付) | 台 | 3 | * | 2 |  |  | ＝ | 6 |  | 6 | 6
D 照明器具撤去 | 直付40×2 | 台 | 1 | * | 2 |  |  | ＝ | 2 |  | 2 | 2
E 照明器具撤去 | FSR1-402 FPR1-402 | 台 | 3 | * | 2 |  |  | ＝ | 6 |  | 6 | 6
F 照明器具撤去 | FSR1-401 | 台 | 3 | * | 1 |  |  | ＝ | 3 |  | 3 | 3
⑳ 照明器具撤去 | FL-C301(ｽﾃﾝﾚｽWP) | 台 | 63 | * | 1 |  |  | ＝ | 63 |  | 63 | 63
A 照明器具撤去 | FSR11-401 | 台 | 6 | * | 1 |  |  | ＝ | 6 |  | 6 | 6
B 照明器具撤去 | 直付40×2 | 台 | 15 | * | 2 |  |  | ＝ | 30 |  | 30 | 30
X 照明器具撤去 | FSS9-322 | 台 | 1 | * | 2 |  |  | ＝ | 2 |  | 2 | 2
⑫ 照明器具撤去 | FL-401 | 台 | 2 | * | 1 |  |  | ＝ | 2 |  | 2 | 2
Y 照明器具撤去 | 40×2直付コンフォ－ト | 台 | 3 | * | 2 |  |  | ＝ | 6 |  | 6 | 6
⑥ 照明器具撤去 | FRS3-403 | 台 | 6 | * | 3 |  |  | ＝ | 18 |  | 18 | 18
③ 照明器具撤去 | FSS4-402 | 台 | 80 | * | 2 |  |  | ＝ | 160 |  | 160 | 160
㉙ 照明器具撤去 | FL-401(ステンレスWP) | 台 | 3 | * | 1 |  |  | ＝ | 3 |  | 3 | 3
④ 照明器具撤去 | FRS3-401 | 台 | 18 | * | 1 |  |  | ＝ | 18 |  | 18 | 18
㉜ 照明器具撤去 | FCO1-C301 | 台 | 1 | * | 1 |  |  | ＝ | 1 |  | 1 | 1
② 照明器具撤去 | FSS4-401 | 台 | 8 | * | 1 |  |  | ＝ | 8 |  | 8 | 8
BB 照明器具撤去 | FSS4-202(DGL-31398) | 台 | 1 | * | 2 |  |  | ＝ | 2 |  | 2 | 2
⑲ 照明器具撤去 | FL-C301(ステンレスWP) | 台 | 4 | * | 1 |  |  | ＝ | 4 |  | 4 | 4
CC 照明器具撤去 | ＦＬＲ１１０×１スーパ－スリム | 台 | 1 | * | 1 |  |  | ＝ | 1 |  | 1 | 1
⑮ 照明器具撤去 | FL-401 | 台 | 4 | * | 1 |  |  | ＝ | 4 |  | 4 | 4
㊳ 照明器具撤去 | FBS4-401 | 台 | 1 | * | 1 |  |  | ＝ | 1 |  | 1 | 1
DD 照明器具撤去 | φ150 FHT32W PL | 台 | 3 | * | 1 |  |  | ＝ | 3 |  | 3 | 3
⑦ 照明器具撤去 | FSR1-401 反射笠付 | 台 | 46 | * | 1 |  |  | ＝ | 46 |  | 46 | 46
⑤ 照明器具撤去 | FRS3-402 | 台 | 42 | * | 2 |  |  | ＝ | 84 |  | 84 | 84
I 照明器具撤去 | FSR11-401 | 台 | 2 | * | 1 |  |  | ＝ | 2 |  | 2 | 2
J 照明器具撤去 | FLR40×2 富士形 | 台 | 3 | * | 2 |  |  | ＝ | 6 |  | 6 | 6
K 照明器具撤去 | FSR1-402 FPR1-402 | 台 | 3 | * | 2 |  |  | ＝ | 6 |  | 6 | 6
① 照明器具撤去 | FSS4-202 | 台 | 1 | * | 2 |  |  | ＝ | 2 |  | 2 | 2
EE 照明器具撤去 | FRF2-204 パネル付(外装のみ残置) | 台 | 50 | * | 4 |  |  | ＝ | 200 |  | 200 | 200
⑯ 照明器具撤去 | FBF6A-402 | 台 | 1 | * | 2 |  |  | ＝ | 2 |  | 2 | 2
㊶ 照明器具撤去 | FSR1-201 笠付 | 台 | 1 | * | 1 |  |  | ＝ | 1 |  | 1 | 1
Q 照明器具撤去 | FSR3-401 下面開放 | 台 | 1 | * | 1 |  |  | ＝ | 1 |  | 1 | 1
⑧ 照明器具撤去 | FSR1-402 笠付 | 台 | 44 | * | 2 |  |  | ＝ | 88 |  | 88 | 88
T 照明器具撤去 | FSR11-401 | 台 | 6 | * | 1 |  |  | ＝ | 6 |  | 6 | 6
U 照明器具撤去 | FSR10-401 | 台 | 2 | * | 1 |  |  | ＝ | 2 |  | 2 | 2
V 照明器具撤去 | ウｵ－ルライト | 台 | 1 | * | 1 |  |  | ＝ | 1 |  | 1 | 1
⑩ 照明器具撤去 | FBC2-201 | 台 | 2 | * | 1 |  |  | ＝ | 2 |  | 2 | 2
W 照明器具撤去 | FSR11-401 | 台 | 2 | * | 1 |  |  | ＝ | 2 |  | 2 | 2
蛍光灯重量 |  | 本 | [9 empty] | 818
N 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト | 台 | 1 | * | 1 |  |  | ＝ | 1 |  | 1 | 1
L 照明器具撤去 | φ125 IL40W ダウンライト 乳白色パネル付 | 台 | 1 | * | 1 |  |  | ＝ | 1 |  | 1 | 1
M 照明器具撤去 | φ150 IL 60W | 台 | 1 | * | 1 |  |  | ＝ | 1 |  | 1 | 1
O 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト 傾斜枠 | 台 | 4 | * | 1 |  |  | ＝ | 4 |  | 4 | 4
P 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト | 台 | 1 | * | 1 |  |  | ＝ | 1 |  | 1 | 1
R 照明器具撤去 | φ150 IL100W ダウンライト | 台 | 4 | * | 1 |  |  | ＝ | 4 |  | 4 | 4
S 照明器具撤去 | φ125 IL40W ダウンライト 乳白色パネル付 | 台 | 2 | * | 1 |  |  | ＝ | 2 |  | 2 | 2
㉟ 照明器具撤去 | IL 40W(WP) | 台 | 7 | * | 1 |  |  | ＝ | 7 |  | 7 | 7
白熱球重量 |  | 本 | [9 empty] | 21

## 代価表
代 価 表
№1 | 外部足場 |  | 1 | ㎡当り
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建枠 600×1700布枠500×1枚 掛払い手間 12ｍ未満
1 | 枠組本足場(手すり先行方式) |  | 1 | ㎡ |  | 0 | 営単P-10(建)
|  | 建枠 600×1700布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12ｍ未満 |  |  |  |  | 9×7=63
2 | 枠組本足場(手すり先行方式) |  | 1 | ㎡ |  | 0 | 営単P-10(建)
建枠 600×1700布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12ｍ未満
3 | 枠組本足場(手すり先行方式) |  | 1 | ㎡ |  | 0 | 営単P-10(建)
| 計 |  |  |  |  | 0
↓
| 採 用 |  |  |  |  | 0
代 価 表
№2 | 安全手すり |  | 1 | ㎡当り
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 安全手すり(手すり先行方式) | 枠組本足場用 掛払い手間 | 1 | ｍ |  | 0 | 営単P-15(建)
|  | 枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む |  |  |  |  | 4×7=28
2 | 安全手すり(手すり先行方式) |  | 1 | ｍ |  | 0 | 営単P-15(建)
枠組本足場用 基本料 修理費含む
3 | 安全手すり(手すり先行方式) |  | 1 | ｍ |  | 0 | 営単P-15(建)
| 計 |  |  |  |  | 0
↓
| 採 用 |  |  |  |  | 0
代 価 表
№3 | 養生シート |  | 1 | ㎡当り
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | ネット状養生シート張り | 防炎I類 掛払い手間 | 1 | ㎡ |  | 0 | 営単P-41(建)
1×7=7
2 | ネット状養生シート張り | 防炎I類 供用1日賃料 修理費含む | 1 | ㎡ |  | 0 | 営単P-41(建)
3 | ネット状養生シート張り | 防炎I類 基本料 修理費含む | 1 | ㎡ |  | 0 | 営単P-41(建)
| 計 |  |  |  |  | 0
↓
| 採 用 |  |  |  |  | 0
代 価 表
№4 | 移動式ロ－リングタワ－ | 2段 | 1 | ㎡当り
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 内部仕上足場 | 掛払い手間 階高4.0ｍ超5.0ｍ未満
1 | (簡易型移動式足場) |  | 1 | ㎡ |  | 0 | 営単P-30(建)
| 内部仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む 階高4.0ｍ超5.0ｍ未満 |  |  |  |  | 3×46=138
2 | (簡易型移動式足場) |  | 1 | ㎡ |  | 0 | 営単P-30(建)
| 内部仕上足場 | 基本料 修理費含む 階高4.0ｍ超5.0ｍ未満
3 | (簡易型移動式足場) |  | 1 | ㎡ |  | 0 | 営単P-30(建)
| 計 |  |  |  |  | 0
↓
| 採 用 |  |  |  |  | 0
代 価 表
№5 | 移動式ロ－リングタワ－ | 3段 | 1 | ㎡当り
NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 内部仕上足場 | 掛払い手間 階高5.0ｍ超5.7ｍ未満
1 | (簡易型移動式足場) |  | 1 | ㎡ |  | 0 | 営単P-30(建)
| 内部仕上足場 | 供用1日賃料 修理費含む 階高5.0ｍ超5.7ｍ未満 |  |  |  |  | 4×46=184
2 | (簡易型移動式足場) |  | 1 | ㎡ |  | 0 | 営単P-30(建)
| 内部仕上足場 | 基本料 修理費含む 階高5.0ｍ超5.7ｍ未満
3 | (簡易型移動式足場) |  | 1 | ㎡ |  | 0 | 営単P-30(建)
| 計 |  |  |  |  | 0
↓
| 採 用 |  |  |  |  | 0

## 2，産廃処分 (hidden)
沖縄市安慶田小学校空調機能復旧工事(除湿・換気) |  |  | 2．産廃処分
設定数量
名 称 | 仕様 | 単位 |  | 数 | 量 | 計 | (内訳書へ)
産廃処分
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## 8、空調機器 (備品) (hidden)
沖縄市安慶田小学校空調機能復旧工事(除湿・換気) |  |  | 8．空調機器撤去工事（備品）
設定数量
名 称 | 仕様 | 単位 |  |  |  | 数 | 量 | 計 | (内訳書へ)
撤去
１空調機 | 天吊り | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
２空調機 | 天吊り | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
３空調機 | 壁掛 | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
６空調機 | 天吊り | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
冷媒カス改修破壊 | R22 | ｋｇ | 4.2 | 4.2 | 2.2 | 4.2 |  | 14.8 | 15
撤去引渡し
４空調機 | 壁掛 | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
５空調機 | 天吊り | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
７空調機 | 天吊り | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
８空調機 | 天吊り | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
９空調機 | 天吊り | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1