## 1,衛生器具 (hidden)
沖縄市安慶田小学校空調機能復旧工事(除湿・換気) |  |  | １．衛生器具撤去工事
設定数量
名 称 | 参考品番 | 単位 |  | 数 | 量 | 計 | (内訳書へ)
衛生器具
和風大便器 | C-75F | 組 | 36 |  |  | 36 | 36
紙巻器 | SUS製 | 組 | 42 |  |  | 42 | 42
ロータンク（和風大便器用） | コーナーﾀｲﾌﾟ | 組 | 36 |  |  | 36 | 36
ロータンク（洋風大便器用） | S710 | 組 | 6 |  |  | 6 | 6
小便器 | U-30 | 組 | 26 |  |  | 26 | 26
洗面器 | L-230D | 組 | 33 |  |  | 33 | 33
手洗器 | L-5D | 組 | 1 |  |  | 1 | 1
掃除用流し | SK-22A | 組 | 12 |  |  | 12 | 12
化粧鏡 | TS119AS | 個 | 16 |  |  | 16 | 16
横水栓 | T-200BS-13 | 個 | 32 |  |  | 32 | 32
自在水栓 | T103ARY | 個 | 19 |  |  | 19 | 19
シャワー水栓 | TBB-14C | 個 | 1 |  |  | 1 | 1
散水栓 | T27-13 | 個 | 5 |  |  | 5 | 5
洋風大便器 | C701 | 個 | 6 |  |  | 6 | 6
万能ホーム水栓 | T200BS13 | 個 | 11 |  |  | 11 | 11
カップリング付き水栓 | T26B13 | 個 | 7 |  |  | 7 | 7
胴長横水栓 | T23B13 | 個 | 2 |  |  | 2 | 2

## 2,衛生機器 (hidden)
沖縄市安慶田小学校空調機能復旧工事(除湿・換気) |  |  | 2．衛生機器撤去工事
設定数量
名 称 | 参考品番 | 単位 |  | 数 | 量 | 計 | (内訳書へ)
衛生機器（12号棟）
ガス給湯器 | 壁掛16号 | 個 | 2 |  |  | 2 | 2
消火器 | ABC 6型 | 本 | 12 |  |  | 12 | 12
屋内消火栓 | 1号消火栓 露出 | 個 | 9 |  |  | 9 | 9
屋内消火栓 | 1号消火栓 埋込 | 個 | 3 |  |  | 3 | 3
衛生機器(12号棟)(機械室棟）
TH-1 高架水槽 | SUS製 1.8φ×2.0H | 基 | 1 |  |  | 1 | 1
P-1 揚水ポンプ | φ50×3段×300l/min ×33m×3.7kw 3φ-200v | 台 | 2 |  |  | 2 | 2
P-2 揚水ポンプ | φ50×3段×300l/min ×33m×3.7kw 3φ-200v | 台 | 2 |  |  | 2 | 2
P-3 消火ポンプ | φ80×4段×600l/min ×64m×15.0kw=3φ-200v | 台 | 1 |  |  | 1 | 1
P-4 井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ | φ50×2段×300l/min ×20m×2.2kw 3φ-200v | 台 | 1 |  |  | 1 | 1
P-6 雑排水用ポンプ | φ32 ×100l/min ×5m×0.4kw 3φ-200v | 台 | 1 |  |  | 1 | 1
P-7 雑排水用ポンプ | φ100 ×1250l/min ×7m×3.7kw 3φ-200v | 台 | 2 |  |  | 2 | 2
T-1 呼水槽（消火ポンプ用） | 鋼板製 500×300×H300H | 基 | 1 |  |  | 1 | 1
EL-1 ダムウェーター | 扉型式ﾌﾛｱﾀｲﾌﾟ 積載荷重300kg 扉開閉一方向 | 基 | 1 |  |  | 1 | 1
TE-2 受水槽 | SUS製 1.4φ×2.0H | 基 | 1 |  |  | 1 | 1

## 3、桝 (hidden)
沖縄市安慶田小学校空調機能復旧工事(除湿・換気) |  |  | 3．桝撤去工事
設定数量
名 称 | 寸法 | 単位 |  | 数 |  | 量 |  | 計 | (内訳書へ)
桝 |  |  | 12号排水 | 12号棟汚水 | 12号棟排水 |  | 18号棟汚水
MHA-1 蓋300 | 360×360 450H以下 | 基 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5
〃 | 360×360 460～600H | 基 |  | 3 | 1 |  |  | 4 | 4
MHA-2 蓋450 | 450×450 610～1,200H | 基 |  | 6 | 1 |  |  | 7 | 7
MHA-3 蓋500 | 500×500 610～1,200 | 基 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
〃 | 500×500 1,210～2,500 | 基 |  | 8 |  |  |  | 8 | 8
CB-300×300 格子蓋 | 360×360 450H以下 | 基 |  |  | 5 |  |  | 5 | 5
〃 | 300×300 610～1,200H | 基 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
CB-450×450 格子蓋 | 450×450 460～600H | 基 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
〃 | 450×450 610～1,200H | 基 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3
SC-3 蓋MHA600 | 600×600 460～600H | 基 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
SC-2 蓋MHB450 | 450×450 460～600H | 基 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
SC-3 蓋MHB600 | 600×600 610～1,200H | 基 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5

## 4、給水配管 (hidden)
沖縄市安慶田小学校空調機能復旧工事(除湿・換気) |  |  | 4．給水・排水・消火配管
設定数量
名 称 | 配管サイズ | 単位 |  |  |  | 数 |  |  |  |  | 量 |  |  |  | 計
給水管HIVP | 屋外露出 50A | ｍ | 18.6 | 2.5 | [10 empty] | 21.1 | 21
〃 | 屋外露出 65A | ｍ | 3.4 | 4.6 | 41.3 | 7.7 | 1.6 | 9.5 | [6 empty] | 68.1 | 68
給水管VP | 地中埋設 40A | ｍ | 62.8 | 2.1 | 15.8 | 2.4 | [8 empty] | 83.1 | 83
〃 | 地中埋設 65A | ｍ | 16.4 | 5.5 | [10 empty] | 21.9 | 22
汚水管
排水用ヒューム管 | 地中埋設 150A | ｍ | 2.8 | 1.3 | 11.8 | 6.9 | 8.1 | 16.4 | 1.7 | 2.8 | 9.5 | 1.8 | 5.2 | 6.9 | 75.2 | 75
排水用鋳鉄管 | 地中埋設 100A | ｍ | 3.4 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 2.7 | [6 empty] | 17.8 | 18
〃 | 地中埋設 75A | ｍ | 3.2 | 3 | 2.7 | [9 empty] | 8.9 | 9
〃 | 地中埋設 50A | ｍ | 3 | [11 empty] | 3 | 3
VP | 地中埋設 100A | ｍ | 7.1 | [11 empty] | 7.1 | 7
〃 | 地中埋設 150A | ｍ | 4.8 | 11.2 | 4.5 | 4.1 | [8 empty] | 24.6 | 25
〃 | 地中埋設 125A | ｍ | 11.3 | 4.2 | [10 empty] | 15.5 | 16
雨水管
排水用ヒューム管 | 地中埋設 150A | ｍ | 12.3 | 4.6 | 1.6 | 2.8 | [8 empty] | 21.3 | 21
〃 | 地中埋設 100A | ｍ | 4.5 | 9.3 | [10 empty] | 13.8 | 14
〃 | 地中埋設 200A | ｍ | 15.8 | 15.2 | 16.2 | 14.1 | 2.2 | [7 empty] | 63.5 | 64
VP | 地中埋設 100A | ｍ | 2.2 | [11 empty] | 2.2 | 2
消火管
配管用炭素鋼鋼管(白) | 地中埋設 65A | ｍ | 43.7 | 2.5 | [10 empty] | 46.2 | 46
〃 | 地中埋設 80A | ｍ | 19.3 | 5.8 | [10 empty] | 25.1 | 25

## 工事費内訳
工事名：沖縄県立芸術大学彫刻棟（１）LED設備改修工事
工 期：120日間
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計 |  |  | 0
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計 |  |  | 0
工事価格
| 1 |  | 0
式
消費税等相当額
| 1 |  | 0
式
工事費
| 1 |  | 0
式

## 仕訳横
工 事 費 仕 訳 書
|  | 工事名称 | :
|  | 構造 | : | ２階建て
|  | 面積 | :
|  |  |  | 直接工事費 |  |  | 産廃処分費
|  | 純工事費 | : | 0 |  |  | 0
NO | 名 称 | 金 額 |  | 備 考 | NO | 名 称 | 金 額 | 備 考
1 | 更新電灯設備工事 | 0 |  |  | 4 | 産廃処分 | 0
2 | 撤去工事 | 0
| 合 計 | 0 |  |  |  | 合 計 | 0

## 見積単価 (hidden)
見 積 比 較 表
【撤去工事】
会社名又は商号
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 沖縄日立 | 菱電ビルシステム | 沖縄特電 | 掛率 | 採用単価
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 42080000 |  | 40037000 | 0.8 | 32029600
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
既設撤去工事 |  | 1 | 式 | 2650000 |  | 2100000 | 0.8 | 1680000
|  |  |  | 44730000 | 0 | 42137000
合計
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 2500 | 2600 | 2800 | 0.8 | 2000
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1700 | 1900 | 2300 | 0.8 | 1360
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1200 | 1400 | 1600 | 0.8 | 960
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4400 | 4500 | 4700 | 0.8 | 3520
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 6800 | 7000 | 7300 | 0.8 | 5440
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 3200 | 3400 | 3600 | 0.8 | 2560
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 5400 | 5600 | 5800 | 0.8 | 4320
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1000 | 1200 | 1300 | 0.8 | 800
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 14000 | 15000 | 15500 | 0.8 | 11200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 900 | 1000 | 1200 | 0.8 | 720
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 14000 | 15000 | 15500 | 0.8 | 11200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 500 | 600 | 800 | 0.8 | 400
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 500 | 600 | 800 | 0.8 | 400
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 500 | 600 | 800 | 0.8 | 400
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 12000 | 13000 | 14000 | 0.8 | 9600
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16000 | 16500 | 17000 | 0.8 | 12800
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 500 | 600 | 800 | 0.8 | 400
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 800 | 1000 | 1200 | 0.8 | 640
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 900 | 1100 | 1300 | 0.8 | 720
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1200 | 1400 | 1600 | 0.8 | 960
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 15000 | 16000 | 17000 | 0.8 | 12000
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 14000 | 15000 | 16000 | 0.8 | 11200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 900 | 1000 | 1200 | 0.8 | 720
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4400 | 4600 | 4800 | 0.8 | 3520
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 800 | 1000 | 1200 | 0.8 | 640
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1500 | 1600 | 1800 | 0.8 | 1200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4500 | 4600 | 4800 | 0.8 | 3600
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 400 | 600 | 800 | 0.8 | 320
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 800 | 900 | 1200 | 0.8 | 640
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1500 | 1600 | 1800 | 0.8 | 1200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1200 | 1300 | 1500 | 0.8 | 960
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 300 | 400 | 500 | 0.8 | 240
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1900 | 2000 | 2100 | 0.8 | 1520
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1500 | 1600 | 1800 | 0.8 | 1200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1200 | 1300 | 1500 | 0.8 | 960
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 300 | 400 | 500 | 0.8 | 240
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 300 | 400 | 500 | 0.8 | 240
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 2300 | 2500 | 2700 | 0.8 | 1840
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1500 | 1600 | 1800 | 0.8 | 1200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 2300 | 2500 | 2700 | 0.8 | 1840
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1500 | 1600 | 1800 | 0.8 | 1200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 300 | 400 | 500 | 0.8 | 240
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 300 | 400 | 500 | 0.8 | 240
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1200 | 1400 | 1600 | 0.8 | 960
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1500 | 1600 | 1800 | 0.8 | 1200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1900 | 2000 | 2100 | 0.8 | 1520
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 2300 | 2500 | 2700 | 0.8 | 1840
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 2300 | 2500 | 2700 | 0.8 | 1840
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1900 | 2000 | 2100 | 0.8 | 1520
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1500 | 1600 | 1800 | 0.8 | 1200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 2300 | 2500 | 2700 | 0.8 | 1840
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1900 | 2000 | 2100 | 0.8 | 1520
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1500 | 1600 | 1800 | 0.8 | 1200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1500 | 1600 | 1800 | 0.8 | 1200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 2000 | 2100 | 2300 | 0.8 | 1600
#REF! |  | 1 | #REF! | 800 | 1000 | 1200 | 0.8 | 640
#REF! |  | 1 | #REF! | 800 | 1000 | 1200 | 0.8 | 640
機器類 |  | 1 | kg | 50 | 60 | 80 | 0.8 | 40
保温類 | GW | 1 | kg | 100 | 120 | 130 | 0.8 | 80
ライニング鋼管類 |  | 1 | kg | 100 | 120 | 130 | 0.8 | 80
ダクト類 |  | 1 | kg | -29 | -27 | -25 | 0.8 | -23
鋼管類 |  | 1 | kg | -38 | -36 | -32 | 0.8 | -30

## 見積単価 (改修) (hidden)
見 積 比 較 表
【改修工事】
会社名又は商号
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | （株）カイ総合設備 | （株）アメニス空調 | (有)クラウン工業 | 掛率 | 採用単価
改修工事
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 73000 | 75500 | 78000 | 0.8 | 58400
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 104000 | 105000 | 110000 | 0.8 | 83200
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 55000 | 57000 | 61000 | 0.8 | 44000
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 87000 | 90000 | 96000 | 0.8 | 69600
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 8500 | 9000 | 10000 | 0.8 | 6800
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 8500 | 9000 | 10000 | 0.8 | 6800
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 5900 | 6300 | 7300 | 0.8 | 4720
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 5600 | 6100 | 6800 | 0.8 | 4480
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 5200 | 5900 | 6600 | 0.8 | 4160
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 6500 | 6900 | 7400 | 0.8 | 5200
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | 8500 | 8900 | 10000 | 0.8 | 6800

## 見積単価 (ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去) (hidden)
見 積 比 較 表
【アスベスト撤去工事】
会社名又は商号
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 有限会社 ｱｼﾞｬｽﾄ | 株式会社 ﾘﾌﾚｯｼｭ沖縄 | 掛率 | 採用単価
#REF! |  | #REF! | #REF! | 2442000 | 2504000 | 0.8 | 1953600

## 内訳書
沖縄県立芸術大学崎山キャンパス彫刻棟LED設備改修工事
内 訳 書
№ | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 更新電灯設備工事
| A 照明器具(XFX460SENLR9) | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル スリムベース | 9 | 台
| A 照明器具(XFX460SENLE9) | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル スリムベース | 4 | 台
| B 照明器具(NNFW41810CLE9) | LEDウォールライト ４０形 | 4 | 台
| D 照明器具(XFX430AENL9) | ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０ | 14 | 台
| D 照明器具(XFX460AENL9) | ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０ | 26 | 台
| E 照明器具(XFX430KENLE9) | ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型 | 15 | 台
| E 照明器具(XFX460KENLE9) | ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型 | 12 | 台
| F 照明器具 (XFX460KENLE9+XFP101EW) | ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型 +パイプ吊具 フナ型 1000㎜タイプ | 90 | 台
| I 照明器具 (NNF41518J-LT9+LDL40S N/29/38-K) | ＬＤＬ４０×１ 直付可動型黒板灯 | 3 | 台
| N 照明器具(XND1569WN-LE9) | ダウンライト １５０形 | 8 | 台
| O 照明器具(XND2069WN-LE9) | ダウンライト ２００形 | 9 | 台
| Q 照明器具(LGW51716W-CF1) | ＬＥＤシーリングライト ２０形丸形蛍光灯１灯器具相当 | 2 | 台
| R 照明器具(XLGE5014CE1) | シーリングライト １００形電球１灯器具相当 | 6 | 台
| W 照明器具(FSK90721Z) | センサ付自動調光ユニット | 1 | 台
| X 照明器具(FSK90731C) | センサ付自動調光ユニット | 4 | 台
| X 照明器具(WN56059) | ビル用熱線センサ付自動スイッチ(子機) | 4 | 台
1の合計
2 | 撤去工事
| A 照明器具撤去 | 322PX FHF32W 直付下面開放 調光可能型 | 9 | 台
| A 照明器具撤去 | 322PH FHF32W 直付下面開放 | 4 | 台
| B 照明器具撤去 | 321PH FHF32W ブラケット | 4 | 台
| D 照明器具撤去 | 321PH FHF32W 富士型 | 14 | 台
| D 照明器具撤去 | 322PH FHF32W 富士型 | 26 | 台
| E 照明器具撤去 | 321PH FHF32W 反射笠付 | 15 | 台
| E 照明器具撤去 | 322PH FHF32W 反射笠付 | 12 | 台
| F 照明器具撤去 | 322WGPH FHF32W 反射笠付 +ガード付 | 0 | 台
| F 照明器具撤去 | 322PH FHF32W 反射笠付 + パイプ吊具付 | 90 | 台
| I 照明器具撤去 | 321PH FHF32W 反射笠付 | 3 | 台
| N 照明器具撤去 | 321 FHT32W ダウンライト | 8 | 台
| O 照明器具撤去 | 241 LED24.8W ダウンライト | 9 | 台
| Q 照明器具撤去 | 201 FHC20W×1 シーリングライト | 2 | 台
| R 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット | 6 | 台
| W 照明器具撤去 | DS1-A 明るさセンサ連続調光 埋込型 | 1 | 台
| X 照明器具撤去 | DS1-AN 明るさセンサ・人感センサ内臓形 連続調光（親器） | 4 | 台
| X 照明器具撤去 | DS1-CL 明るさセンサ・人感センサ内臓形 連続調光（子器） | 1 | 台
2の合計
3 | 産廃処分費
| 照明器具類 |  | 3164 | kg
| 蛍光灯類 |  | 57.24 | kg
3の合計

## 複合 (hidden)
【執務併行】複 合 単 価 計 算 書 |  |  |  |  | 工事名 |  | #REF!
[5 empty] | 労務単価：令和 4年4月 |  |  |  |  | 1 | 配管工 |  | 18,500*1.2= | 22200 | 4 | 電工 |  | 18,300*1.2= | 21960 |  |  |  |  | 17270
[10 empty] | 2 | 設備機械工 |  | 21,500*1.2= | 25800 | 5 | 特殊作業員 |  | 22,900*1.2= | 27480 |  |  |  |  | 19800
[10 empty] | 3 | ダクト工 |  | 18,000*1.2= | 21600 | 6 | 保温工 |  | 21,300*1.2= | 25560
[7 empty] | R3版 国土交通省公共建築工事積算基準 県単 R5年 1月 建設物価R5年2月 積算資料R5年2月 | [7 empty] | 7 | 普通作業員 |  | 19,600*1.2= | 23520
番号 | 材料品目 |  | メ－カ－及び商社名（カタログ） | 材料単価 | 継 手 類 |  | 接合材等 |  | 支持金物 |  | 職 種 名 |  |  | 職 種 名 |  | そ の 他 |  | 材料費及び | 複合単価 | 備考 | 1 | 配管工 | 22200
[5 empty] | 掛率 | 金額 | 掛率 | 金額 | 掛率 | 金額 | 掛率 |  | 金 額 | 掛率 | 金額 | 掛率 | 金額 | 労務費計 | 設定 |  | 2 | 設備機械工 | 25800
1 |  | ｉＤシリーズ直付４０形 Ｄスタイル スリムベース | [9 empty] | 4 | 電工 | [7 empty] | 3 | ダクト工 | 21600
| A 照明器具(XFX460SENLR9) |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 4 | 電工 | 21960
2 |  | LEDウォールライト ４０形 | [9 empty] | 4 | 電工 | [7 empty] | 5 | 特殊作業員 | 27480
| B 照明器具(NNFW41810CLE9) |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 6 | 保温工 | 25560
3 |  | #REF! | [9 empty] | 4 | 電工 | [7 empty] | 7 | 普通作業員 | 23520
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 |  | ｉＤシリーズ直付型４０形 Ｄスタイル Ｗ１５０ | [9 empty] | 4 | 電工
| D 照明器具(XFX460AENL9) |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 |  | ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型 | [9 empty] | 4 | 電工
| E 照明器具(XFX430KENLE9) |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 |  | #REF! | [9 empty] | 4 | 電工
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 |  | ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型 | [9 empty] | 4 | 電工
| E 照明器具(XFX460KENLE9) |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 |  | #REF! | [9 empty] | 4 | 電工
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 |  | #REF! | [9 empty] | 4 | 電工
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 |  | #REF! | [9 empty] | 4 | 電工
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 |  | ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型 +パイプ吊具 フナ型 1000㎜タイプ | [9 empty] | 4 | 電工
| F 照明器具 (XFX460KENLE9+XFP101EW) |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 |  | #REF! | [9 empty] | 4 | 電工
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 |  | #REF! | [9 empty] | 4 | 電工
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 |  | ＬＤＬ４０×１ 直付可動型黒板灯 | [9 empty] | 4 | 電工
| I 照明器具 (NNF41518J-LT9+LDL40S N/29/38-K) |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 |  | #REF! | [9 empty] | 4 | 電工
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 |  | ダウンライト １５０形 | [9 empty] | 4 | 電工
| N 照明器具(XND1569WN-LE9) |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
17 |  | ダウンライト ２００形 | [9 empty] | 4 | 電工
| O 照明器具(XND2069WN-LE9) |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
18 |  | #REF! | [9 empty] | 4 | 電工
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 |  | ＬＥＤシーリングライト ２０形丸形蛍光灯１灯器具相当 | [9 empty] | 4 | 電工
| Q 照明器具(LGW51716W-CF1) |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20 |  | シーリングライト １００形電球１灯器具相当 | [9 empty] | 4 | 電工
| R 照明器具(XLGE5014CE1) |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
21 |  | #REF! | [9 empty] | 4 | 電工
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
22 |  | #REF! | [9 empty] | 4 | 電工
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
23 |  | センサ付自動調光ユニット | [9 empty] | 4 | 電工
| X 照明器具(FSK90731C) |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
24 |  | ビル用熱線センサ付自動スイッチ(子機) | [9 empty] | 4 | 電工
| X 照明器具(WN56059) |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
25 |  | 0 | [9 empty] | 4 | 電工
| 0 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
26 |  | 0 | [9 empty] | 4 | 電工
| 0 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
27 |  | #REF! | [9 empty] | 4 | 電工
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
28 |  | #REF! | [9 empty] | 4 | 電工
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
29 |  | #REF! | [9 empty] | 4 | 電工
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
30 |  | #REF! | [9 empty] | 4 | 電工
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
31 |  | #REF! | [9 empty] | 4 | 電工
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
32 |  | #REF! | [9 empty] | 4 | 電工
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
33 |  | #REF! | [9 empty] | 4 | 電工
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
34 |  | #REF! | [9 empty] | 4 | 電工
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | [11 empty] | 4 | 電工
| #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
36 | [11 empty] | 4 | 電工
| #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
37 | [11 empty] | 4 | 電工
| #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | [11 empty] | 4 | 電工
| #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | [11 empty] | 4 | 電工
| #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | [11 empty] | 4 | 電工
| #REF! |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
41 | [11 empty] | 4 | 電工
| #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
42 | [11 empty] | 4 | 電工
| A 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
43 | [11 empty] | 4 | 電工
| A 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
44 | [11 empty] | 4 | 電工
| B 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
45 | [11 empty] | 4 | 電工
| #REF! | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
46 | [11 empty] | 4 | 電工
| D 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
47 | [11 empty] | 4 | 電工
| #REF! | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
48 | [11 empty] | 4 | 電工
| D 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
49 | [11 empty] | 4 | 電工
| E 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | [11 empty] | 4 | 電工
| #REF! | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
51 | [11 empty] | 4 | 電工
| E 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
52 | [11 empty] | 4 | 電工
| #REF! | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
53 | [11 empty] | 4 | 電工
| #REF! | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
54 | [11 empty] | 4 | 電工
| F 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
55 | [11 empty] | 4 | 電工
| #REF! | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
56 | [11 empty] | 4 | 電工
| F 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
57 | [11 empty] | 4 | 電工
| #REF! | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
58 | [11 empty] | 4 | 電工
| #REF! | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
59 | [11 empty] | 4 | 電工
| I 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
60 | [11 empty] | 4 | 電工
| N 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
61 | [11 empty] | 4 | 電工
| O 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
62 | [11 empty] | 4 | 電工
| #REF! | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
63 | [11 empty] | 4 | 電工
| Q 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
64 | [11 empty] | 4 | 電工
|  |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
65 | [11 empty] | 4 | 電工
| A 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
66 | [11 empty] | 4 | 電工
| A 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
67 | [11 empty] | 4 | 電工
| A 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
68 | [11 empty] | 4 | 電工
| A 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
69 | [11 empty] | 4 | 電工
| A 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
70 | [11 empty] | 4 | 電工
| A 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
71 | [11 empty] | 4 | 電工
| A 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
72 | [11 empty] | 4 | 電工
| A 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
73 | [11 empty] | 4 | 電工
| A 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
74 | [11 empty] | 4 | 電工
| A 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
75 | [11 empty] | 4 | 電工
| A 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
76 | [11 empty] | 4 | 電工
| A 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
77 | [11 empty] | 4 | 電工
| A 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
78 | [11 empty] | 4 | 電工
| A 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
79 | [11 empty] | 4 | 電工
| A 照明器具撤去 | 151 EFD15W プラケット |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
80 | [11 empty] | 4 | 電工
| 0 | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
81 | [11 empty] | 4 | 電工
| 0 | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
82 | [11 empty] | 4 | 電工
| 0 | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
83 | [11 empty] | 4 | 電工
| 0 | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
84 | [11 empty] | 4 | 電工
| 0 | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
85 | [11 empty] | 4 | 電工
| 0 | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
86 | [11 empty] | 4 | 電工
|  |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
87
88

## 2，産廃処分 (hidden)
沖縄市安慶田小学校空調機能復旧工事(除湿・換気) |  |  | 2．産廃処分
設定数量
名 称 | 仕様 | 単位 |  | 数 | 量 | 計 | (内訳書へ)
産廃処分
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## 8、空調機器 (備品) (hidden)
沖縄市安慶田小学校空調機能復旧工事(除湿・換気) |  |  | 8．空調機器撤去工事（備品）
設定数量
名 称 | 仕様 | 単位 |  |  |  | 数 | 量 | 計 | (内訳書へ)
撤去
１空調機 | 天吊り | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
２空調機 | 天吊り | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
３空調機 | 壁掛 | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
６空調機 | 天吊り | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
冷媒カス改修破壊 | R22 | ｋｇ | 4.2 | 4.2 | 2.2 | 4.2 |  | 14.8 | 15
撤去引渡し
４空調機 | 壁掛 | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
５空調機 | 天吊り | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
７空調機 | 天吊り | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
８空調機 | 天吊り | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
９空調機 | 天吊り | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1